广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章） 广州市花都福益染织有限公司            报出日期：2016年  5 月16日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市花都福益染织有限公司 | 61875191-4 | 陈玉官 | 广州市花都区花山镇小布村 | 18602063333 | 棉纺织品印染精加工，设计年产量达到7500吨 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 | （排放口1名称）总排放口 | （排放口2名称） | （排放口3名称） | （排放口4名称） | …… |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 18.0855 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) |  | 直接排入 江河湖库量 (万吨) |  | 排入城市 管网量 (万吨) | 18.0855 | 其他 去向量(万吨) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| COD | 《水污染物排放限值》第一时段一级标准 | 80 | 7.17 | 7.17 |  |
| 氨氮 | 水污染物排放限值》第一时段一级标准 | 10 | 0.747 | 0.747 |  |
| 悬浮物 | 水污染物排放限值》第一时段一级标准 | 60 | 0 | 0 |  |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 2 | 其中工艺废气排放口数量 (个) |  | 其中燃烧废气 排放口数量(个) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) | 4459 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) |  | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 二氧化硫 | 广东省《锅炉大气污染物排放标准》A区标准 | 400 | 10.538 | 10.538 | 0 |
| 氮氧化物 | 广东省《锅炉大气污染物排放标准》A区标准 | 300 | 10.532 | 10.532 | 0 |
| 烟尘 | 广东省《锅炉大气污染物排放标准》A区标准 | 120 | 7.524 | 7.524 | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 污泥 | 300.362 |  |  | 300.362 |  | 0 | 0 | 是 |
| 锅炉渣 | 521.539 |  |  | 521.539 |  | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | 1995年5月 | 污水 | 生化+物化 | 6000 |
| 废气处理 | 1995年5月 | 废气 | 水膜除尘 | 34500 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市花都福益染织有限公司 | 4401142011000328 | 2016年6月30日 | 总排放口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | …… | 悬浮物 |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 80 | 10 |  | 60 |  |  |  |
|  |  |  | 烟囱 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | …… | 烟尘 |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 400 | 300 |  | 120 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 我司积极宣传和执行环境保护法律法规及有关规定，充分。合理地利用各种资源。能源，控制和消除污染，促进本企业生产发展，创造良好的工作生活环境，使企业的经济活动能尽量减少对周围的污染 | 建立环境事故风险防范体系，积极预防。及时控制.消除隐患，提高突发性环境污染事故防范和处理能力，尽可能地避免突发环境污染事故的发生，最大程度地保障公众健康，保护人民群众生命财产安全。并编制突发性环境污染事件应急预案上报市环保局 | 我司定期开展突发环境事件应急演练 | 无 | 无 |

注：如不够填写，可另加附页。