广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）                               报出日期：         年       月     日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州西朗污水处理有限公司 | 70830046-3 | 周曼琪 | 广州市荔湾区芳村西塱东西路99号 | 020-81605051 | 改良A2/O处理污水，设计日处理量20万吨 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 | 总口 | （排放口2名称） | （排放口3名称） | （排放口4名称） | …… |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 8476.07 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 8476.07 | 排入城市 管网量 (万吨) | 0 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| COD | 40mg/L | 23.2 | 1954.28 | 1954.28 | 0 |
| 氨氮 | 8mg/L | 0.09 | 7.32 | 7.32 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) |  | 其中工艺废气排放口数量 (个) |  | 其中燃烧废气 排放口数量(个) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) |  | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) |  | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 生活污泥 | 36225.63 | 0 | 0 | 32849.31 | 制砖 | 0 | 0 | 是 |
|  |  | 0 | 0 | 3376.32 | 堆肥 | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 西朗污水处理厂 | 2004.4.30 | 生活污水 | 改良型A2/O | 23.22万吨 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西朗污水处理工程 | 西朗污水处理厂 | 广州市环境保护局 | 穗环管影（1998）299号 | 1998.7.6 | 广州市环境保护局 | 穗环管验[2006]104号 | 2006.3.15 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州西朗污水处理有限公司 | 440100201009904 | 2016.1.1—2018.8.31 | 总口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 40 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 厂界 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | 硫化物 | 氨 |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  | 0.06 | 1.5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 已开展 | 有预案 | 2015.4.17管网防汛抢险作业应急演练 2015.6.26西朗项目防汛、环境综合应急预案演练 2015.12.15管网防汛抢险作业应急演练 | 2015年9月12日凌晨，巡检班于芳村大道西发现一台槽罐车偷排泥浆至西朗污水管道、9月19日发现两台槽罐车偷排。巡检人员将车辆拦截，并上报城管部门。对于堵塞的管道进行应急清疏处理。 | 无整改 |

注：如不够填写，可另加附页。