广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章） 广州市从化鳌头兴华电镀厂       报出日期： 2016 年  5 月 26 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市从化鳌头兴华电镀厂 | 72483625-X | 朱镜潮 | 广东省广州市从化鳌头镇人和墟鳌头轧钢厂内 | 13580546902 | 小五金\摩配件加工、微型 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 污水 排放量(万吨) | 17.1 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 17.1 | 排入城市 管网量 (万吨) | 0 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 化学需氧量 | 80 | 43 | 7.294 | 7.29 | 0 |
| 氨氮 | 15 | 4.7 | 0.807 | 0.807 | 0 |
| 石油类 | 2.0 | 0.36 | 0.061 | 0.061 | 0 |
| 废水总铬 | 0.5 | 0.02 | 0.004 | 0.004 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 23 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 23 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) | 21744 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 21744 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 铬酸雾 | 0.07 | 0.0045 | 0.0010 | 0.0010 | 0 |
| 镍及其化学物 | 4.3 | 0.0391 | 0.0085 | 0.0085 | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 电镀污泥 | 1766.8 | 0 | / | 1766.8 | / | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水处理系统 | 2007.3 | 废水 | 物化处理+生物处理 | 1200 m³ |
| 酸雾处理塔 | 2007.3 | 废气 | 碱液喷淋 | 900 m³ |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 从化市兴华工艺电镀厂易地搬迁 | 易地搬迁 | 从化市环境保护局 | 从环函[2000]70号 | 2000.8.1 | 从化市环境保护局 | 从环验字[2007]第04号 | 2007.3.26 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市从化鳌头兴华电镀厂 | 4401842011000012 | 2016-12-31 | 总排口1 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 80 | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 总排口1 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | 硫酸雾 | 铬酸雾 | 镍及其化合物 |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  | 45 | 0.07 | 4.3 |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 已验收通过 | 已备案(省应急办,区环保局) | 有(2014年9月27日) | 无突发环境事件发生 | -- |

注：如不够填写，可另加附页。