广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章） 广州恒运东区热力有限公司        报出日期： 2016 年   5 月 31  日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州恒运东区热力有限公司 | 75775182-6 | 杨经革 | 广州市黄埔区东恒路18号 | 82266748-8056 | 电力、热力生产和供应业。主要产品;蒸汽。最大规模：255吨/小时 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 | 中和池污水排放口 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 5.6833 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 0 | 排入城市 管网量 (万吨) | 5.6833 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 化学需氧量（COD） | 500mg/L | 67.95 | 3.862吨 | 3.862吨 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 1 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 0 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) | 140013 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 0 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 140013 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 二氧化硫 | 300mg/m³ | 144.611 | 202.475 | 202.475 | 0 |
| 氮氧化物 | 200 mg/m³ | 103.043 | 144.274 | 144.274 | 0 |
| 烟尘 | 80 mg/m³ | 12.331 | 18.815 | 18.815 | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 粉煤灰 | 33187.5吨 | 0 |  | 33187.5吨 | 委托外单位固体废物综合利用 | 0 | 0 |  |
| 锅炉渣 | 6989.93吨 | 0 |  | 6989.93吨 | 委托外单位固体废物综合利用 | 0 | 0 |  |
| 废机油 | 0.95吨 | 0 |  | 0.95吨 | 委托外单位固体废物综合利用 | 0 | 0 | 是 |
| 废油漆、含油墨 | 0.115吨 | 0 |  | 0.115吨 | 委托外单位固体废物综合利用 | 0 | 0 | 是 |
| 废油漆桶 | 0.0625吨 | 0 |  | 0.0625吨 | 委托外单位固体废物综合利用 | 0 | 0 | 是 |
| 废灯管 | 0.095吨 | 0 |  | 0.095吨 | 委托外单位固体废物综合利用 | 0 | 0 | 是 |
| 5/7号含锌废干电池 | 0.003吨 | 0 |  | 0.003吨 | 委托外单位固体废物综合利用 | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烟气脱硫系统 | 2010年6月 | 废气 | 干法脱硫（炉内喷钙） | 150000立方/小时 |
| 烟气脱硫系统 | 2016年3月 | 废气 | 石灰石-石膏湿法脱硫 | 200000立方/小时 |
| 烟气脱硝系统 | 2012年2月 | 废气 | 低氮燃烧+SNCR | 150000立方/小时 |
| 烟气脱硝系统 | 2016年3月 | 废气 | 低氮燃烧+SNCR+SCR | 200000立方/小时 |
| 废水中和池 | 2006年6月 | 污水 | 酸碱中和 | 600吨/日 |
| 除尘系统 | 2006年6月 | 废气 | 布袋除尘 | 250000立方/小时 |
| 除尘系统 | 2009年10月 | 废气 | 电除尘+布袋除尘 | 100000立方/小时 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州恒运热力有限公司广州开发区东区集中供热建设项目一期 | 主体工程：蒸发量为35吨/小时的循环流化床锅炉2台，同时配套布袋除尘设施。项目总供热能力为70吨蒸汽/小时。配套工程：干煤棚、灰库、输灰系统、办公楼 | 广州市环境保护局 | 穗环管影[2003]659号 | 2003年11月28日 | 广州市环境保护局 | 穗环管验[2006]132号 | 2006年6月27日 |
| 广州恒运东区热力有限公司东区集中供热项目二期 | 建设一台35吨/时循环流化床锅炉 | 广州市环境保护局 | 穗环管[2006]101号 | 2006年6月19日 | 广州市环境保护局 | 穗环管验[2007]227号 | 2007年12月4日 |
| 广州恒运东区热力有限公司集中供热项目三期工程 | 建设1台75吨/小时循环流化床锅炉 | 广州市环境保护局 | 穗环管影[2008]108号 | 2008年4月5日 | 广州市环境保护局 | 穗环管验[2010]160号 | 2010年10月30日 |
| 东区集中供热三期第二阶段增建一台备用75.0t/h中温中压循环流化床供热锅炉建设项目 | 建设1台备用75.0t/h中温中压循环流化床供热锅炉 | 广州开发区建设和环境管理局 | 穗开环建影字[2011]174号 | 2011年6月27日 | 广州开发区建设和环境管理局 | 穗开环建验字[2012]72号 | 2012年7月20日 |
| 广州恒运东区热力有限公司燃煤“超洁净排放”改造项目 | 分两期对厂区现有2台75t/h和3台35t/h循环硫化床燃煤锅炉的脱硫脱硝除尘系统进行改造 | 广州开发区建设和环境保护局 | 穗开环影字[2015]14号 | 2015年1月20日 |  |  |  |
| 广州恒运东区热力有限公司燃煤锅炉干化污泥焚烧项目 | 建设干化污泥燃烧配套设施 | 广州开发区建设和环境保护局 | 穗开建环影[2015]22号 | 2015年9月10日 |  |  |  |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州恒运东区热力有限公司 | 4401162015002164 | 2015年12月18日至2020年12月17日 | 总水口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | #1、#2、#3、#4、#5锅炉 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | 烟尘 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 300 | 200 | 80 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司制定了突发事件应急预案、突发环境事件应急预案、环境因素识别和评价控制程序、各类污染源（噪声、废水、废气、固废）排放控制程序等管理标准。 | 2013年12月9日在广州市环境保护局备案，编号：44010120130006 | 每年开展应急演练一次 | 无突发环境事件发生 | 无 |

注：如不够填写，可另加附页。