广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）  广州中业污水处理有限公司          报出日期：   2016 年   6 月 16 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州中业污水处理有限公司 | 793496367 | 李海枫 | 广州市花都区新华街大陵村天马河西侧 | 020-36929600 | 城市生活污水处理 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 | 提标总排口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 8469.4 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 8469.4 | 排入城市 管网量 (万吨) | 0 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 化学需氧量 | ≦40 | 16.3 |  |  |  |
| 氨氮 | ≦5 | 0.3 |  |  |  |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) |  | 其中工艺废气排放口数量 (个) |  | 其中燃烧废气 排放口数量(个) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) |  | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) |  | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 污泥 | 38333.82 | 0 | —— | 38333.82 | 焚烧 | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新华污水处理厂一期 | 2007年11月 | 污水 | A/A/O | 100000 |
| 新华污水处理厂二期 | 2010年6月 | 污水 | A/A/O | 99000 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市花都区新华污水处理厂（一期） | 主体结构及绿化等该项目全部内容 | 广州市环保局 | 穗环管影【2006】245 | 2006年7月25日 | 广州市环保局 | 穗环管验【2010】181 | 2010年12月10日 |
| 广州市花都区新华污水处理厂（二期） | 主体结构及绿化等该项目全部内容 | 广州市环保局 | 穗环管影【2010】269 | 2011年1月5日 | 广州市环保局 | 穗环管验【2014】106 | 2014年12月4日 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州中业污水处理有限公司 | 4401142011000198 | 2015年01月4日至2018年01月30日 | 总排口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 40 | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 已完成环境风险评价及环境应急预案报备 | 已具备突发环境事件应急卡片、现场处置方案应急措施编号说明及综合应急预案 | 已对员工进行突发环境事件应急预案进行了培训并安排了演练 | 暂未发生 | 根据专家组意见完成了整改落实 |

注：如不够填写，可另加附页。