广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）  广州市致鸿物流器材有限公司  报出日期：    2016    年    06   月 30    日

表1  基础

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市致鸿物流器材有限公司 | 73974459-3 | 周文麒 | 广东 省广州市白云区江高镇珠江村山边广州珠江五金厂内 | 020-86163223 | 仓储笼 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 | （排放口1名称）水-01 | （排放口2名称） | （排放口3名称） | （排放口4名称） | …… |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 2.688 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 0 | 排入城市 管网量 (万吨) | 2.668 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 氨氮 | 15 mg/l | 8.68 | 233318.4 g/m3 | 233318.4 g/m3 |  |
| 化学需氧量 | 160 mg/l | 149.8 | 4026624 g/m3 | 4026624 g/m3 |  |
| 锌 | 1.0 | 0.573 | 15402.24 g/m3 | 15402.24 g/m3 |  |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 2 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 2 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) | 21300 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 21300 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 氯化氢 | 100 | 8.23 | 0.000175 | 0.000175 | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| HW17(电镀污泥) | 38.77吨 | 0 |  | 38.77吨 | 外发再利用 | 38.77吨 | 38.77吨 | 有 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气处理吸收塔 | 2010年 | 酸雾 | 物化处理 | 26000立方米/时 |
| 电镀废水处理设施 | 2014年5月 | 电镀废水 | 物化处理 | 200吨/天 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市致鸿物流器材有限公司（广州珠江五金厂） | 广州珠江五金厂以生产供电线路器材街码为主，东贤镀锌厂成为了该厂的附属厂，系为村镇企转民营私企，两厂同属一地一厂，一套领导班子管理，现为了便于管理东贤镀锌厂拟转制统一为广州珠江五金厂，整个项目的生产设备，生产工艺及各环保治理设备保持不变。 | 白云区环境保护局 | 云府环保建字【2006】84号 | 2006-05-08 | 白云区环境保护局 | 云府环保验字【2006】99号 | 2006-05-29 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市致鸿物流器材有限公司 | 4401112014001573 | 2018年12月31日 | 气-01 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 160 mg/l | 15mg/l |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 水-01 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 850 mg/m3 | 240 mg/m3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.应急组织机构建设 2.应急培训 3.应急流程 4.应急保障 5.应急救援 6.应急善后 7.应急演练 | 1.突发环境事件应急预案衔接（相关职能单位） 2. 突发环境事件应急预案体系 3. 突发环境事件分级 | 一应急演练方式：1桌面演练 2功能演练 3全面演练 二演练频次：1消防小组每月至少开展2次昼夜训练 2.其他各组、车间每季度至少开一次事故应急演练 3.指挥部根据实际情况每年组织一次综合模拟演习 |  |  |

注：如不够填写，可另加附页。