广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章） 广州市花都区梯面镇人民政府     报出日期：   2016 年   6  月  13  日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市花都区梯面镇联丰村污水处理站 居委、埔岭村污水处理站 联民村污水处理站 | 71426831-6 | 何斌 | 联丰站：梯面镇联丰村村道南侧，106国道东侧；埔岭站：梯面镇埔岭涌下游，埔岭村以北，梯面中学以南；联民站：梯面镇联民村西南部的车头墩处，106国道北侧 | 吴卫国13533600900 | 根据广州市花都区政府常务会议纪要（花府15届74次[2014]13号）文件精神，由区污水处理管理所（现广州市花都净水有限公司）接管梯面联丰、联民、埔岭污水处理站及配套管网的管理工作。 主要内容：处理联丰村、埔岭村、联民村生活污水；产品：达标排放生活污水；规模：联丰村200m3/d、埔岭村800m3/d、联民村300m3/d。 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 3 | 排放口名称 | 联丰村污水处理站总排水口 | 埔岭村污水处理站总排水口 | 联民村污水处理站总排水口 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 19.0 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 19.0 | 排入城市 管网量 (万吨) | 0 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| COD | 40 | 13.4 | 2546kg | 2546kg | 0 |
| 氨氮 | 8 | 0.925 | 175.8kg | 175.8kg | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 0 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 0 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) | 0 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 0 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 城镇集中式生活污水处理厂产生的污水处理污泥 | 1.0吨 | 0 | —— | 1.0吨 | 焚烧 | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广州市花都区梯面镇联丰村污水处理站 居委、埔岭村污水处理站 联民村污水处理站 | 无 | 无 | 无 |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市花都区梯面镇联丰村污水处理站 | 2010年11月 | 污水 | SBR工艺 | 200吨/日 |
| 广州市花都区梯面镇居委、埔岭村污水处理站 | 2010年11月 | 污水 | 接触氧化法 | 800吨/日 |
| 广州市花都区梯面镇联民村污水处理站 | 2010年11月 | 污水 | 接触氧化法 | 300吨/日 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市花都区梯面镇联丰村污水处理站 居委、埔岭村污水处理站 联民村污水处理站 | 城镇生活污水处理站 | 广州市花都区环境保护局 | 花环监字[2010]035号 | 2010年3月3日 | 未验收 | 未验收 | 未验收 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市花都区梯面镇联丰村污水处理站 居委、埔岭村污水处理站 联民村污水处理站 | 未办理 |  |  | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制了《广州市花都区梯面镇联丰村污水处理站 居委、埔岭村污水处理站 联民村污水处理站风险评估报告》、《广州市花都区梯面镇联丰村污水处理站 居委、埔岭村污水处理站 联民村污水处理站环境应急预案》和《广州市花都区梯面镇联丰村污水处理站 居委、埔岭村污水处理站 联民村污水处理站环境应急资源调查报告》，并在花都区环境保护局进行备案。 | 已编制突发环境事件应急预案 | 已进行突发环境事件应急演练 | 未有突发环境事件发生 | 无 |

注：如不够填写，可另加附页。