广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章） 广东省第二人民医院           报出日期： 2016  年   5  月   11  日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广东省第二人民医院 | 72549786-X | 田军章 | 广州海珠区新港中路466号 | 02089168033 | 医疗.科研.教学: 1500张床位 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 | 污水排放口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 72.4 | 其中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入江河湖库量(万吨) | 0 | 排入城市管网量(万吨) | 72.4 | 其他去向量(万吨) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升或MPN/L） | 年度核定排放量 |
|  |  |  |  |  | 超标排放量 |
| 粪大肠菌群 | GB 18466-2005 | 未测出 |  |  | 0 |
| PH值 |  | 6.8 |  |  | 0 |
| 化学需氧量 |  | 250 |  |  | 0 |
| 氨氮 |  | 15 |  |  | 0 |
| 余氯 | GB 18466-2005 | 0.5 |  |  | 0 |
| 动植物油 |  | 1.36 |  |  | 0 |
| 石油类 |  | 0.35 |  |  | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 无 | 其中工艺废气排放口数量 (个) |  | 其中燃烧废气 排放口数量(个) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) |  | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) |  | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 无 |  |  |  |  |  |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 医疗垃圾 | 315724吨 | 0 | —— | 315724吨 | 无害化处理 | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理 | 2012年 | 污水 | 生化.物理.消毒 | 1200 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广东省第二人民医院应急备用病区调整项目 | 将备用病区建筑面积由32100平方米调整为37816平方米 | 广州市海珠区环境保护局 | 穂<海>环管影<2001>180号 | 2011年11月15日 | 广州市海珠区环境保护局 | 海环管验<2013>75号 | 2013年8月2日 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广东省第二人民医院 | 4401052011020023 | 2014年1月26号-2019年01月25号 | 污水排放口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | PH值 | 余氯 | 粪大肠菌 |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 250 | 15 | 6-9 | 0.5 | 5000MPN/L |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 为建立医院环境风险事故应急，快速科学进行风险事故处理，依据<中华人民共和国环境保护法》《国家突发环境事件应急预案相关法规,制定医院应急预案. | 事故有应急指挥中心，职责以及分工相当明确。 | 每半年应急演练一次，每个季度进行上课理论培训。 | 如发现出水水质超标，应立即报告领导，对数据进行分析，调整机器参数。使水质达到排放标准。 | 我院对落实整改要求相当严格，出现隐瞒不报，员工抢修维修怠慢，按照医院相关规定给预严励的处罚。 |

注：如不够填写，可另加附页。