广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章） 广州番禺隆胜塑料五金有限公司          报出日期： 2016年 5月 09日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州番禺隆胜塑料五金有限公司 | 61871329-9 | 王明沧 | 广州市南沙区大岗第二工业开发区 | 020-84997990 | 生产各种手袋、箱包、服装、鞋类所需的塑料和五金饰物及配件，销售本企业产品；加工处理小五金配件电镀的工序。 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 | 废水排放口 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 2.7803 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 0 | 排入城市 管网量 (万吨) | 2.7803 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 化学需氧量 | 《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597015）(表1）珠三角水污染物排放限值 (COD:80 mg/L) | 20 | 0.576 | 0.576 | 0 |
| 总铜 | 《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597015）(表1）珠三角水污染物排放限值 (总铜：0.5 mg/L) | 0.01 | 0.00028 | 0.00028 | 0 |
| 总铬 | 《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597015）(表1）珠三角水污染物排放限值 (总铬：0.5 mg/L) | 0.01 | 0.00028 | 0.00028 | 0 |
| 氨氮 | 《电镀水污染物排放标准》（DB44/1597015）(表1）珠三角水污染物排放限值 (氨氮：15 mg/L) | 0.053 | 0.00147 | 0.00147 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 1 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 1 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) | 116.48 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 116.48 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 氯化氢 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）大气污染物排放限值（表5）标准、（表5）以外的大气污染物执行《大气污染物排放限值》第二时段二级标准（氯化氢：30 mg/L） | 2.15 | 0.0025 | 0.0025 | 0 |
| 硫酸雾 | 《电镀污染物排放标准》（GB21900-2008）大气污染物排放限值（表5）标准、（表5）以外的大气污染物执行《大气污染物排放限值》第二时段二级标准（硫酸雾：30 mg/L） | 1.63 | 0.0019 | 0.0019 | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 电镀污泥 | 33.98吨 | 0 | —— | 33.98吨 | 报批交绿由公司处理(物化) | 0 | 0 | 是 |
| 含酸除油废水 | 44.61吨 | 0 | —— | 44.61吨 | 报批交绿由公司处理(物化) | 0 | 0 | 是 |
| 废灯管 | 30支 | 0 | —— | 30支 | 报批交绿由公司处理(收集) | 0 | 0 | 是 |
| 装氰化钠50 L铁桶 | 10个 | 0 | —— | 10个 | 报批交绿由公司处理(清洗处理后利用) | 0 | 0 | 是 |
| 废液压油 | 0.01吨 | 0 | —— | 0.01吨 | 报批交绿由公司处理(提炼，回烧) | 0 | 0 | 是 |
| 装氢氧化钠废包装袋 | 300个 | 0 | —— | 300个 | 报批交绿由公司处理(回收清洗后物化处理及再利用) | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电镀车间酸雾吸收塔 | 2011.1.6 | 废气 | 吸收法 | 800立方米/小时 |
| 电镀废水治理设施 | 2012.7.16 | 污水 | ①含氰废水、含铬废水、含酸碱铜废水→分别经物理化学法前处理→汇入综合池→物理化学法处理→总排口达标排放： ②含镍废水→物理化学法预处理→镍回收系统→汇入综合池→物理化学法处理→总排口达标排放： | 120吨/日 |
| 在线镍回收回用系统 | 2012.7.16 | 污水 | 反渗透 | 8吨/日 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

- 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州番禺隆胜塑料五金有限公司 | 生产五金塑料，年产五金800吨，铁板27吨，铁线400吨，铝板20吨，铝管160吨及塑料粒160吨 | 广州市番禺区环境保护局 | 番环管影字【1998】096号 | 1998.11.30 | 广州市番禺区环境保护局 | 番环管函【2000】095号 | 2000.11.24 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州番禺隆胜塑料五金有限公司 | 440115201370056 | 2016.01.06至2021.01.05 | 废水总排放口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 总铬 | 总镍 | 总铜 |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 80 | 15 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 酸雾废气排放口 | 大气污染物 | 氯化氢 | 硫酸雾 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 30 | 30 |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、有组织制订突发环境事故应急救援预案； 2、有负责人员、资源配置、应急队伍的调动； 3、有确定现场指挥人员； 4、有协调事故现场有关工作； 5、有批准本预案的启动与终止； 6、有授权在事故状态下各级人员的职责； 7、有事故信息的上报工作； 8、有接受政府的指令和调动； 9、有组织应急预案的演练； | 由广州市循环经济清洁生产协会编写《广州番禺隆胜塑料五金有限公司突发环境事件应急预案》于2013年9月 30日在南沙区环保局备案（编号：4401152013016） | 2015年12月中旬演练模拟含酸除油废水意外泄漏所采取应急措施：参加演练人员、公司管理处全体人员、自动生产线白班全体人员、污水处理操作人员、保安白班人员、机修、电工； 演练内容： 1、发现情况上报程序演练； 现场人员应急处理演练； 公司决策，外向联系救援演练； 事故分析总结； 重新配置应急物资。 | 无 | 无 |

注：如不够填写，可另加附页。