广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）   广州市新狮水务有限公司           报出日期：   2016  年   6 月 6  日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市新狮水务有限公司 | 69358175-9 | 樊均辉 | 广州市花都区狮岭镇田心路狮岭污水处理厂 | 020-86980697 | 污水处理及其再生利用，日设计处理量4.9万吨/天 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 | （排放口1名称）总排放口 | （排放口2名称） | （排放口3名称） | （排放口4名称） | …… |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 2242.40 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 2242.40 | 排入城市 管网量 (万吨) | 0 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准（毫克/升） | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量（千克） |
|  |  |  | 合计(千克） | 达标排放量 (千克） | 超标排放量 (千克） |
| 化学需氧量 | 40 | 16.6 | 372238.4 | 372238.4 | 0 |
| 生化需氧量 | 20 | 5.4 | 121089.6 | 121089.6 | 0 |
| 悬浮物 | 20 | 10 | 224240 | 224240 | 0 |
| 动植物油 | 3 | ND(0.04) | 0 | 0 | 0 |
| 石油类 | 3 | ND(0.04) | 0 | 0 | 0 |
| 阴离子表面 | 1 | ND(0.05) | 0 | 0 | 0 |
| 总氮 | 20 | 9.52 | 213476.5 | 213476.5 | 0 |
| 氨氮 | 8 | 1.23 | 27581.5 | 27581.5 | 0 |
| 总磷 | 0.5 | 0.231 | 5179.9 | 5179.9 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) |  | 其中工艺废气排放口数量 (个) |  | 其中燃烧废气 排放口数量(个) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) |  | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) |  | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 城市集中式生活污水处理厂产生的污水处理污泥(HY06) | 7692.29吨(含水率80%） | 0 | 0 | 7692.29吨 | 利用 | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 狮岭镇污水处理厂（一期） | 2010年5月 | 污水 | AAO | 67620吨/日 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 狮岭镇污水处理厂(一期） | 污水处理厂及其管网工程 | 广州市花都区环境保护局 | 花环监字【2009】第66号 | 2009年5月11日 | 广州市花都区环境保护局 | 花环管验字【2010】216号 | 2010年12月28日 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市新狮水务有限公司 | 4401142012000069 | 2018年7月30日 | 总排放口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 悬浮物 |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 40 | 8 | 0.5 | 20 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开展了环境风险评估，并提交了完整的环境风险评估报告 | 已按要求完成了突发环境事件应急预案的编制，并在广东省环境应急管理办公室进行备案，备案编号为：粤防应急备[2014]96号 | 按突发环境事件应急预案要求开展应急演练 | 未发生过突发环境事件 |  |

注：如不够填写，可另加附页。