广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）广州市杰泰五金有限公司报出日期：  2016 年   7 月  3  日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市杰泰五金有限公司 | 72563943-4 | 邓敬忠 | 南沙区榄核镇八沙工业区204号 | 34870730 | 金属表面处理，家私类配件、卫浴配件，年规模55万平方米 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 | （排放口1名称） | （排放口2名称） | （排放口3名称） | （排放口4名称） | …… |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 10.86 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 10.86 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) |  | 排入城市 管网量 (万吨) |  | 其他 去向量(万吨) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| COD | 电镀污染物排放标准 |  | 6.3 | 6.3 | 0 |
| 总铬 | 电镀污染物排放标准 |  | 0.139 | 0.139 | 0 |
| 总镍 | 电镀污染物排放标准 |  | 0.058 | 0.058 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 6 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 6 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) | 40000 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 40000 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 氯化氢 | 电镀污染物排放标准 |  | 12 | 12 | 0 |
| 铬酸雾 | 电镀污染物排放标准 |  | 0.02 | 0.02 | 0 |
| 硫酸雾 | 电镀污染物排放标准 |  | 12 | 12 | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 电镀污泥 | 147 |  |  | 147 | 焚烧 |  |  | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 | 无 | 无 |  |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电镀废水处理系统 | 2001、3 | 污水 | 物化处理 | 600 |
| 生活污水处理系统 | 2008、6 | 污水 | 生化 | 350 |
| 酸雾处理塔 | 2001、3 | 废气 | 碱液+水喷淋 |  |
| 电镀污泥 | 2001、3 | 固体废物 | 贮存、转移 |  |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市杰泰五金有限公司易地改造项目 | 兴建生产厂区 | 广州市环境保护局 | 穗环管影【2001】164号 | 2001、5、15 | 广州市环境保护局 | 3061727 | 2003、6、19 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市杰泰五金有限公司 | 440115201480004 | 2014年1月1日至2018年12月31日 | 废水总排口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 80 | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 酸雾废气 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托资质单位制订了《突发环境事件应急预案》，每月开展一次环境工作自查自纠工作，形成了较为稳定的管理机构，在人员变动不大的情况下，各项环保工作如期进行。 | 根据制订的《预案》，每年签署责任书，落实各级责任人机制。 | 每年至少开展两次以上的环保专项应急预案演练（记录、存档）。 | 无重大环境事件发生 | 将环保待整改事项列入安全生产考核，通过安监平台公示，进行社会监督。 |

注：如不够填写，可另加附页。