广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称(盖章)广州市东展顺环保科技有限公司             报 出 日 期： 2016年 06月20日

表1 基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市东展顺环保科技有限公司 | 07651150-1 | 冯卫东 | 广州市从化太平镇广从南路1838号首层 | 13903019357/87826668 | 饮食业产生的食物加工废物和废弃食物及植物油加工产生的残渣（HY05）1200吨/年。主要来源广州市地区饮食业产生的废弃食用油脂及食用油加工厂产生的废弃油脂的收集、贮存、加工、处理。 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 | 废水排放口1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 0.06 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) |  | 直接排入 江河湖库量 (万吨) |  | 排入城市 管网量 (万吨) |  | 其他 去向量(万吨) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 化学需氧量 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001)第二时段一级标准 |  | 0.054 |  |  |
| 氨氮 | 广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001)第二时段一级标准 |  | 0.006 |  |  |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量(个) |  | 其中工艺废气排放口数量(个) |  | 其中燃烧废气排放口数量(个) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量(万标立方米) |  | 其中工艺废气排放量(万标立方米) |  | 其中燃烧废气排放量(万标立方米) |  |
| 污染物 名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度（毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 严控废物HY05 | 1036.63吨（2015年2-4月份进行技术改造停产,5月技改完成才生产） | 1036.63吨 | 利用 | 9.2吨 | 利用/焚烧 | 0 | 0 | 已办理 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1.活动种类：生产/销售/使用;

2.项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水一体生化处理设备 | 2014年1月01日 | 污水 | 全部污水经过隔油池隔油、调节池调节水质水量，然后进入生化系统，在生化系统内经过一级、二级好氧生化处理后，进入污水生化处理后的沉淀池，在沉淀池内污水进行二氧化氯消毒，二氧化氯具有高效氧化性，不仅能氧化废水中的无机氯化物，还具有杀菌消毒作用。污水经处理达到广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001)第二时段一级标准后通过污水管网排入南面小河涌，最终流入流溪河。 | 10吨/日 |

备注：1、污染类别： 污水/废气/固体废物；

2、计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 餐饮食品行业废弃食用油脂回收加工项目 | 对饮食业产生的废弃食用油脂及食用油加工产生的废弃油脂的收集、贮存、加工、处理 | 从化市环境保护局 | 从环批【2005】51号 | 2005-8-8 | 从化市环境保护局 | 从环验字【2006】第5号 | 2006-4-25 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市东展顺环保科技有限公司 | 4401842011000007 | 2017年12月31日 | 总排污口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 90 | 10 |  |  |  |  |  |