广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）  广州立白（番禺）有限公司            报出日期：  2016  年    5  月 16  日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州立白（番禺）有限公司 |  | 李若虹 | 广州市番禺区新造镇永兴工业区 | 020-84728818 | 主要经营范围：日用化学品制造 主要产品：洗衣粉、洗洁精、香皂等。 规模：年产值约250000（万元） |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 | （排放口1名称） | （排放口2名称） | （排放口3名称） | （排放口4名称） | …… | 污水排放口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 2.9353 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 2.9353 | 排入城市 管网量 (万吨) | 0 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 化学需氧量 | ≤110 | 30.95 | 0.90848 | 0.90848 | 0 |
| 阴离子表面活性剂 | ≤10 | 1.04 | 0.03053 | 0.03053 | 0 |
| 氨氮 | ≤15 | 0.440 | 0.01292 | 0.01292 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 3 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 2 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) | 11500 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 11353.2 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 146.8 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 二氧化硫 | ≤50 | 0.00039 | 0.000045 | 0.000045 | 0 |
| 氮氧化物 | ≤200 | 0.17552 | 0.020185 | 0.020185 | 0 |
| 一氧化碳 | ≤30 | 0.05378 | 0.006185 | 0.006185 | 0 |
| 粉尘 | ≤120 | 0.03104 | 0.003569 | 0.003569 | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 污泥 | 27.1 | 0 | ／ | 27.1 | 委外处理 | 0 | 0 | 否 |
| 废氢氧化钠/氢氧化钾 | 0.5 | 0 | ／ | 0.5 | 委外处理 | 0 | 0 | 是 |
| 废盐酸/硫酸/硝酸 | 0.5 | 0 | ／ | 0.5 | 委外处理 | 0 | 0 | 是 |
| 废油漆桶/天那水桶 | 0.05 | 0 | ／ | 0.05 | 委外处理 | 0 | 0 | 是 |
| 废甲醇/乙醚/丙酮/石油醚 | 3 | 0 | ／ | 3 | 委外处理 | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | 2000-12-01 | 污水 | 生物处理 | 800m3/d |
| 旋风湿洗除尘（一车间） | 2003-05-01 | 废气 | 湿洗除尘法 | 13348.3m3/h |
| 旋风湿洗除尘（二车间） | 2007-02-01 | 废气 | 湿洗除尘法 | 19011.2m3/h |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州立白（番禺）有限公司29号仓改扩建项目 | 29号仓仓库建设 | 广州市番禺区环境保护局 | 穗（番）环管影【2009】70号 | 2009年3月9日 | 广州市番禺区环境保护局 | 穗（番）环管影【2009】70号 | 2009年8月21日 |
| 广州立白（番禺）有限公司洗衣粉改扩建项目 | 洗衣粉630车间改扩建 | 广州市番禺区环境保护局 | 穗（番）环管影【2005】163号 | 2005年7月20日 | 广州市番禺区环境保护局 | 穗（番）环管影【2009】80号 | 2009年10月20日 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州立白（番禺）有限公司 | 4401132010000107 | 2013年10月01日至2017年12月31日 | 总排口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 悬浮物 | 五日生化需氧量 | 阴离子表面活性剂 |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 110 | 15 | 100 | 30 | 10 |  |  |
|  |  |  | 锅炉废气排放口、热风炉废气排放口 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | 粉尘 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 50 | 200 | 120 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 针对公司生产过程中可能存在的环境风险： 定期开展自查工作，并对各重点环境控制点进行每日巡查，防范风险； 建立应急响应机制，定期组织应急演练； 对各污染源排放情况进行定期监测，保证达标排放； 积极配合政府相关部门开展环境巡查工作。 | 制定了《化学品泄漏应急预案》、《危险废物应急预案》以及《突发事件处理程序》等。 | 2015年公司各部门共组织开展了12次化学品泄漏应急救援培训及演练，通过现场演练提升了事故应急救援处理能力，增强了员工的安全防护意识。 | 无环境事件发生 | 无 |

注：如不够填写，可另加附页。