广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章） 增城市新塘镇东方洗漂厂             报出日期：   2016 年  06 月 15 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 增城市新塘镇东方洗漂厂 | 19133424-8 | 陈庆祥 | 广州市增城新塘镇西洲村委会新洲工业园内【即南蛇湾（土命）】 | 13902330698 | 主要专业从事牛仔服装洗水，年产洗水牛仔服装600万件 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 | （排放口1名称）东方洗漂厂排污口 | （排放口2名称） | （排放口3名称） | （排放口4名称） | …… |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 75.3 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 0 | 排入城市 管网量 (万吨) | 0 | 其他 去向量(万吨) | 75.3 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| CODcr | 90 | 90 | 67.79 | － | － |
| 氨氮 | 10 | 10 | 7.53 | － | － |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 1 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 0 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) | 2368.08 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 0 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 2368.08 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 二氧化硫 | 400 | ≤400 | ≤9.48 | － | － |
| 氮氧化物 | 400 | ≤400 | ≤9.48 | － | － |
| 烟尘 | 80 | ≤80 | ≤1.90 | － | － |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 污泥 | 1.5t/a | 0 | － | 1.5t/a | － | 0 | 0 | 是 |
| 炉渣 | 250t/a | 250t/a | 送水泥厂 | 0 | － | 0 | 0 | － |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| － | － | － | － |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自建污水处理设施+广州新洲环保工业园污水处理站 | 2005年（自建污水处理设施） | 工业废水 | 调节池（自建污水处理设施） | － |
| 废气处理设施 | 2005年 | 锅炉废气 | 麻石水膜除尘器 | － |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 增城市新塘镇东方洗漂厂 | 年漂洗牛仔裤300万条 | 增城市环境保护局 | 增环建[2000] 498号 | 2000.11.23 | － | － | － |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 增城市新塘镇东方洗漂厂 | 170072 | 2005.9.30 | － | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | …… |  |  |  |  |
|  |  |  | － | 排放限值 | － | － |  |  |  |  |  |
|  |  |  | － | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | － | － |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 已编制突发环境事件应急预案并按要求进行应急演练 | 已编制 | 已按要求进行应急演练 | 无发生突发环境事件 | — |

注：如不够填写，可另加附页。