广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）广州骏鹏投资有限公司               报出日期：  2016 年   6 月 17 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州骏鹏投资有限公司 | 9144018369692565X3 | 孙皓 | 广州市增城区中新镇乌石村 | 020-32955329 | 投资城市生活污水处理项目，城市地下排水管道施工 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 | 中新镇污水处理厂排放口 | 无 | 无 | 无 | …… |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 374.5 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 374.5 | 排入城市 管网量 (万吨) | 0 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| COD | ≤40毫克/升 | 22 | 82.39吨 | 82.39吨 | 0 |
| 氨氮 | ≤5毫克/升 | 0.4 | 1.498吨 | 1.498吨 | 0 |
| SS | ≤10毫克/升 | 5 | 18.725吨 | 18.725吨 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) |  | 其中工艺废气排放口数量 (个) |  | 其中燃烧废气 排放口数量(个) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) |  | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) |  | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 剩余污泥 | 1613.18吨 | 0 |  | 1613.18吨 | 堆肥 | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中新镇污水处理厂一期 | 2010年6月 | 城市生活污水处理 | A/A/O微曝氧化沟工艺 | 2万吨/日 |
| 中新镇污水处理厂二期 | 2015年9月 | 城市生活污水处理 | A/A/O微曝氧化沟工艺 | 3万吨/日 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中新镇污水处理厂一期 | 提升泵房、细格栅、配电房、风机房、污泥脱水间、维修间、氧化沟、二沉池、滤池、消毒池 | 增城区环保局 | 增环影（2009）074号 | 2009年6月20日 | 增城区环保局 | 增环管验（2011）14号 | 2011年7月5日 |
| 中新镇污水处理厂一期 | 氧化沟、二沉池、滤池、储泥池 | 增城区环保局 | 增环评（2013）44号 | 2013年5月13日 | 增城区环保局 | 增环管验（2016）22号 | 2016年5月23日 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州骏鹏投资有限公司 | 4401832015060002 | 2018年3月31日 | 中新污水厂排水口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | BOD | SS | 色度 |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 40 | 5 | 10 | 10 | 30 |  |  |
|  |  |  |  | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 每周现场安全隐患检查1次，每月全员安全教育一次，每半年安全演练1次。 | 应急预案资料已交，广州市环保局备案中 | 每半年应急演练1次 | 无突发环境事件 | 已完成 |

注：如不够填写，可另加附页。