广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）   广东中能建电力医院        报出日期：     2016  年  5 月 13 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广东中能建电力医院 | G3409834-8 | 傅浩 | 广州市黄埔区南岗镇 | 020-82078027 | 医疗（二级综合医院） |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 | 水-01 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 1.7195 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) |  | 直接排入 江河湖库量 (万吨) |  | 排入城市 管网量 (万吨) | 1.7195 | 其他去向量(万吨) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| PH值 | 6-9 | 6.79 | ---- |  |  |
| 悬浮物（SS） | 20 | 18 | 0.319 | 0.319 |  |
| 化学需氧量 | 60 | 28.5 | 0.249 | 0.249 |  |
| 动植物油 | 5 | 0.23 | 0.002 | 0.002 |  |
| 氨氮 | 15 | 2.75 | 0.055 | 0.055 |  |
| 粪大肠菌群 | ≦500（MPN/L） | 0 | ------ |  |  |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 0 | 其中工艺废气排放口数量 (个) |  | 其中燃烧废气 排放口数量(个) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) |  | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) |  | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 医疗垃圾 | 31.455吨 | 0吨 |  | 31.455吨 | 广东生活环境无害化处理中心收运 | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| BGL3000型X透视机 | 使用 | 射线装置 | 1台 |
| BGL3000型体检车 | 使用 | 射线装置 | 1台 |
| MULTIX FUSION型DR机 | 使用 | 射线装置 | 1台 |
| EXPLORER1600型DR体检车 | 使用 | 射线装置 | 1台 |
| ASTEION型CT机 | 使用 | 射线装置 | 1台 |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理系统 | 1992年建成投入使用，2009年为最新升级（一级转二级处理） | 医疗废水 | 污水→调节池→生物接触氧化池→沉淀池→消毒水渠→达标排放 工艺流程说明：医院污水进入化粪池后通过管网进入调节池，然后通过水泵提升至生物接触氧化池，通过好氧微生物将污水中的污染物去除，然后进入沉淀池，进行泥水分离，上清液经二氧化氯消毒后达标排放，沉淀后的污泥回流到生物接触氧化池。 | 120吨 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理系统 | 医疗废水和生活废水的消毒处理 | 广州市黄埔区环境保护局 | 埔环管影字[2008]65号 | 2008.5.5 | 广州市黄埔区环境保护局 | 埔环验字[2010]34号 | 2010.4.29 |
| 核技术利用项目 | III类射线装置 | 广州市环保局 | 穗环核管{2008}11号 穗环核管{2012}69号 | 2008.7.8 2012.7.17 | 广州市环保局 | 穗环核验{2011}85号 穗环核验{2013}73号 | 2011.11.29 2013.7.25 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广东中能建电力医院 | 4401122011000761 | 2016年03月31日至2018年03月30日 | 废水排放口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 60 | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大气污染物 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水、固废每天有消毒、有检测、有记录，每月 自查一次。 | 无 | 无 | 无 | 无 |

注：如不够填写，可另加附页。