广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章） 广州奔达织造有限公司            报出日期：   2016  年    06  月  25  日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州奔达织造有限公司 | 72823929-2 | MUSCIONICO FULVIO | 广东省广州市花都区新雅街 | 020-36803336 | 主要从事浆染面纱、整理及生产牛仔布、年加工牛仔布360万码、浆染面纱1500万码。 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 | （排放口1名称） | （排放口2名称） | （排放口3名称） | （排放口4名称） | …… |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 7.1352 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 0 | 排入城市 管网量 (万吨) | 7.1352 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| COD | 80 | 75.33 | 7071.076 |  |  |
| 氨氮 | 10 | 2.03 | 79.881 |  |  |
| 悬浮物 | 60 | 49.1 | 4063.426 |  |  |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 3 | 其中工艺废气排放口数量 (个) |  | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) | 3614.462 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) |  | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 5455 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 二氧化硫 | 200 | 58.2 | 24434.6kg | 1.53 |  |
| 氮氧化物 | 250 | 63.2 | 32196.5kg | 1.73 |  |
| 烟尘 | 60 | 26 | 920 kg | 0.725 |  |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 污泥 | 109 |  |  | 109 | 绿由公司 |  |  | 是 |
| 炉渣 | 344 |  |  | 457 | 造砖 |  |  |  |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理设施 | 2000.08.08 | 污水 | 化学混凝沉淀法+厌氧/好氧生物组合工艺 | 800 |
| 废气治理设施 | 2000.07.10 | 废气 | 麻石水膜除尘 | 28000（标立方/小时） |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境影响评价报告 | 设备更新改造 | 花都区人民政府环境保护办公室 | 花府环监字【2002】第029号 | 2002.03.07 | 广州市花都区环境保护局 | 花府环管验字（2008）第069号 | 2008.08.07 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4401142010000117 | 2013年01月16日至2015年01月30日 | 总排放口1 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 100 | 10 | 60 |  |  |  |  |
|  |  |  | 燃烧排气筒1 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 200 | 250 | 60 |  |  |  |  |
|  |  |  | 燃烧排气筒2 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 150 | 100 | 40 |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本公司成立以来积极响应和配合政府的各项环保开展工作一直把环保工作放在首位。于2014年编制了《广州奔达织造有限公司实发环境案件综合应急预案》、《广州奔达织造有限公司实发环境事件现场处置方案》及公司现环风险评估报告，并报区街道环境应急管理办公室备案。 | 为加强预案管理，完善应对突发事件的快速反应机制，制定了《应急准备和响应管理规程》和《本公司安全生产突发事故应急工作程序和化学品泄漏应急处理方案》用以加强企业对突发事件和防控。 | 我奔达公司每年定期进行突发环境事件应急演练，并总结当次演练过程，组织部门认真分析不足之原因，总结吸取经验把不足之处及时纠正完善，应急时快速有效，使之预防和减少可能发生的突发环境事件，使事故造成的损失和环境影响降到最低程度。 | 无 | 根据突发环境事件应急演练中发现的问题，公司积极落实整改，做到人、财、物保障到位，应急处置迅速有效。 |

注：如不够填写，可另加附页。