广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章） 广州市番禺区城市管理局            报出日期：   2015 年   05 月 25 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市番禺区城市管理局 | 75238320000 | 周剑辉 | 广州市番禺区东环街龙美村火烧岗段 | 84611739 | 生活垃圾终端卫生处理；日处理2400吨/日 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 | （排放口1名称） | （排放口2名称） | （排放口3名称） | （排放口4名称） | …… |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 24.31 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | --- | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 24.31 | 排入城市 管网量 (万吨) | --- | 其他 去向量(万吨) | --- |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 生活垃圾渗滤液 | 《生活垃圾填埋场控制标准》GB 16889-2008中渗滤液处理表2标准 | ---- | ---- | ---- | --- |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | --- | 其中工艺废气排放口数量 (个) |  | 其中燃烧废气 排放口数量(个) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) |  | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) |  | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 生活垃圾 | 887272吨 | 887272吨 | 填埋 | --- | --- | --- | --- |  |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| --- |  |  |  |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 渗滤液处理厂（一期） | 2005年 | 污水 | 生化（二级硝化、反硝化）+物理膜（MBR+NF+1/2RO） | 200吨/日 |
| 渗滤液处理厂（二期） | 2014年6月 | 污水 | 生化（二级硝化、反硝化）+物理膜（MBR+NF+1/2RO） | 600吨/日 |
| 填埋气发电厂 | 2015年9月 | 废气 | 气体内燃发电机发电 | 4500标立方米/小时 |
| 沼气燃烧火炬 | 2015年1月 | 废气 | 燃烧 | 1000标立方米/小时 |
| 生物除臭塔 | 2010年 | 废气 | 循环生物降解 | 1000标立方米/小时 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 番禺火烧岗生活垃圾填埋场 | 垃圾挡坝、渗滤液收集、防渗工程、排水工程、填埋气收集、渗滤液处理工程和辅助工程 | 番禺区环保局 | 番环营影字（2000）129号 | 2000年8月14日 | --- | --- | ---； |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 总氮 | 六价铬 |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 100 | 25 | 40 | 0.05 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施综合整治，控制消除环境影响 | 安全工作应急预案及突发环境事件应急预案有配套 | 运营单位组织实施 | 无 | 按要求按时落实整改 |

注：如不够填写，可另加附页。