广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章） 南方医科大学珠江医院          报出日期:2016年05月05日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南方医科大学 珠江医院 | 72562750-5 | 曾其毅 | 广州市海珠区工业大道中253号 | 温建成 15986381382 | 三甲综合性医院 2000床位 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 2 | 排放口名称 | 新区 | 旧区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 58 | 其中 | 直接排入海量(万吨) | 0 | 直接排入江河湖库量(万吨) | 0 | 排入城市管网量(万吨) | 58 | 其他去向量(万吨) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升或MPN/L） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| PH值 | GB18466-2005 | 6.9 |  |  | 无 |
| 悬浮物 |  | 14 |  |  | 无 |
| 化学需氧量 |  | 31.6 |  |  | 无 |
| 五日生化需氧量 |  | 7.2 |  |  | 无 |
| 氨氮 |  | 0.068 |  |  | 无 |
| 石油类 | GB18466-2005 | 0.12 |  |  | 无 |
| 动植物油 |  | ND |  |  | 无 |
| 挥发酚 |  | 0.03 |  |  | 无 |
| 总余氯 |  | 0.026 |  |  | 无 |
| 阴离子表面活性剂 |  | 0.15 |  |  | 无 |
| 粪大肠菌群 |  | 270 |  |  | 无 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 1 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 0 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) | 3020 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 0 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 3020 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 颗粒物 | DB44765-2010 | 7.7 |  |  | 无 |
| 二氧化硫 |  | 3 |  |  | 无 |
| 氮氧化物 |  | 54.0 |  |  | 无 |
| 一氧化碳 |  | 11 |  |  | 无 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 医疗废物及垃圾 | 380吨/年 | 0 | 无 | 380吨/年 | 焚化 | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电子直线加速器 | 使用 | 射线装置 |  |
| 移动式诊断X线机 | 使用 | 射线装置 | 7台 |
| 医用诊断X线系统 DR（双板） | 使用 | 射线装置 | 2台 |
| 数字肠胃透视机 | 使用 | 射线装置 | 2台 |
| 口腔X线机 | 使用 | 射线装置 | 2台 |
| X射线计算机断层摄影设备 (64排CT) | 使用 | 射线装置 |  |
| 数字减影血管造影装置（DSA） | 使用 | 射线装置 | 2台 |
| X线模拟位机 | 使用 | 射线装置 |  |
| 骨密度仪 | 使用 | 射线装置 |  |
| 乳腺X线机 | 使用 | 射线装置 |  |
| 医用诊断X线系统 DR | 使用 | 射线装置 | 4台 |
| 数字减影血管造影装置（DSA） | 使用 | 射线装置 |  |
| X射线计算机断层摄影设备（移动CT） | 使用 | 射线装置 |  |
| X射线计算机断层摄影设备 （256排CT） | 使用 | 射线装置 |  |
| X射线计算机断层摄影设备（16排CT） | 使用 | 射线装置 |  |
| Tc-99 | 使用 | 开放性放射性工作场所 |  |
| I-131 | 使用 | 开放性放射性工作场所 |  |
| Sr-89 | 使用 | 开放性放射性工作场所 |  |
| T1-201 | 使用 | 开放性放射性工作场所 |  |
| P-32 | 使用 | 开放性放射性工作场所 |  |
| F-18 | 使用 | 开放性放射性工作场所 |  |
| Sm-153 | 使用 | 开放性放射性工作场所 |  |
| I-125 | 使用 | 开放性放射性工作场所 |  |
| Ir-192 | 使用 | 密封放射源 |  |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | 2008年 | 污水 | 二级处理： 厌氧+接触好氧+二氧化氯消毒+脱氯 | 1800吨/日 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南方医科大学珠江医院新医疗区建设项目 | 发电机房、污水处理、锅炉 | 广州市环保局 | 穗环管影［2005］419号 | 2005年9月27日 |  |  |  |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 南方医科大学珠江医院 | 4401052015120012 | 2015年12月18日至2020年12月17日 | 医疗污水处理后排放口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 500 | / |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 落实、做好各项防范工作 | 有 | 至少每半年一次 | 无 | 无 |

注：如不够填写，可另加附页。