广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）广州市番禺区南村医院           报出日期： 2016年5月25日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市番禺区南村医院 | 72198075-8 | 俞益军 | 广州市番禺区南村镇文明路185号 | 13660603382 | 公共医疗卫生单位 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 | ws-01 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 2.628 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 0 | 排入城市 管网量 (万吨) | 2.628 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| COD | 60mg/L | 55.3mg/L | 1.453吨 | 1.453吨 | 0 |
| 氨氮 | 15mg/L | 14.2mg/L | 0.373吨 | 0.373吨 | 0 |
| 悬浮物 | 20mg/L | 18.4mg/L | 0.484吨 | 0.484吨 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) |  | 其中工艺废气排放口数量 (个) |  | 其中燃烧废气 排放口数量(个) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) |  | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) |  | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 医疗废物 | 32.422吨 | 0 | 无 | 32.422吨 | 无害化处理 | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类X射线装置 | 使用 | 射线装置 | 无 |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化氯发生器 | 2010 | 污水 | 二氧化氯灭菌 | 72吨 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南村医院放射科改造 | 放射科改造 | 广州市环境保护局 | 穗环核管[2014]52号 | 2014年5月4日 |  |  |  |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市番禺区南村医院 | 4401132011000163 | 2013.10.11——2016.12.31 | Ws-01 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 悬浮物 | 五日生需氧量 | 余氯 | 粪大肠群数 |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 60 | 15 | 20 | 20 | 0.5 | 500 |  |
|  |  |  |  | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 我院污物暂存间、污水处理间均有摄像头进行监控，防止污物以及污水处理药剂被盗。污水处理间采用双人双锁制度，污物暂存间长期上锁，出入污物暂存间以及污水处理间均需要进行出入登记。污物采取院内称重交接以及院外称重交接（即院内科室间交接需要称重，医院与无害化中心交接时需称重），确保医疗废物无流失。 | 编写中 |  |  |  |

注：如不够填写，可另加附页。