广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）                       报出日期：    2016     年      6 月 26  日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中山大学附属 口腔医院 | 455416061-1 | 程斌 | 陵园西路56号 | 83841423 | 口腔专科医院 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 2 | 排放口名称 | （排放口1名称）陵园西路56号 | （排放口2名称）陵园西路19号之一 | （排放口3名称） | （排放口4名称） | …… |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 6.0 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 0 | 排入城市 管网量 (万吨) | 6.0 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| COD | 250 | 62 | 3.43吨 | 3.43吨 | / |
| 氨氮 | 15 | / | / | / | / |
| 粪大肠杆菌 | 5000以下 | <20 | / | / | / |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 0 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 0 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) | 0 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 0 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 医疗废物 | 5.0吨 | 0 | 0 | 5.0 | 集中无害化处理 | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 臭氧消毒 | 2011.7 | 医疗 | 臭氧工艺消毒 | 200吨/日 |
| 二氧化氯消毒 | 2012.09 | 医疗 | 二氧化氯消毒 | 80吨/日 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中山大学附属 口腔医院 | 关于中山医科大学口腔医疗中心建设项目 | 广州市市环保局 | 穗环管影字1993（446）号 | / | / | / | / |
| 中山大学附属 口腔医院 | 关于中山大学附属口腔医院新增门诊部建设项目竣工环保验收意见 | 广州市越秀区环保局 | 穗（越）环管影[2010]492号 | 2012.10.10 | 广州市越秀区环保局 | 穗(越)环管验[2012]185号 | 2012.9.29 |
| / | / | / | / | / | / | / | / |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中山大学附属口腔医院 | 4401042015017382 | 2015年12月8~2020年12月8日 | 01_\02~ | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 粪大肠杆菌 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 35 | 15 | 5000以下 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | …/… |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | / | / | / |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、.为贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，落实环境风险防范工作，确保医院、社会及人民生命财产的安全，预防重大化学事故、环境污水事故发生并能在事故发生后迅速有效控制处理，根据本医院污水处理工艺特点及可能发生的导致事故性排放的因素，本着“预防为主，自救为主，统一指挥，分工责任”的原则，制定《污水处理应急预案》。 二、我院指定了医疗废物流失、泄露、扩散和意外事件应急预案。 三、为保证放射诊疗安全，我院每年均进行放射设备性能检测，放放射事故应急处理预案射场所防护检测，每季度检查放射场所防护设施的使用情况。放射工作人员每季度进行辐射剂量监测。 | 一、进水水质超标应急预案；出水水质超标应急预案；化学危险品泄漏应急预案；火灾应急预案；漏电、漏水预案应急预案；暴雨应急预案、危险化学品触身应急预案 见附件1。 二、医疗废物泄漏等见附件批P1386 三、射场所防护检测，每季 度检查放射场所防护设施的使用情况。放射工作人员每季度进行辐射剂量监测。 | 一、至少每季度演练一次火灾应急预案、进水水质超标、化学危险品泄漏、暴雨应急预案、危险化学品触身、防洪排污应急预案。 二、总务科，感控科及时组织护士长对环保有关文件进行学习并定期对运输医疗废物物流人员专项培训。 三、每年进行放射事故应急处理演练 | 未发生 | 严格按照《污水处理应急预案》要求，加强应急预案防护及处理培训工作，充分准备应急预案使用的工具或设施。定期进行污水检测。 三、加强放射防护设施的维护，坚持每年进行放射场所的防护检测，确保放射工作安全进行。 |

注：如不够填写，可另加附页。