广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）广州市第十二人民医院  报出日期：  2016 年    5  月  30  日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市第十二人民医院 | 45535072-8 | 黄颖烽 | 天河区黄埔大道西天强路1号 | 38981269 | 医疗机构 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 | 废水排放口1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 10 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) |  | 直接排入 江河湖库量 (万吨) |  | 排入城市 管网量 (万吨) | 10 | 其他 去向量(万吨) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 类大肠菌群 | ＜5000MPN/L | 330MPN/L |  |  |  |
| COD(氨氮) | 0.025mg/L | 0.017mg/L |  |  |  |
| 五日生化需氧量 | ＜100mg/L | 69.5mg/L |  |  |  |
| 悬浮物 | ＜60mg/L | 47mg/L |  |  |  |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 1 | 其中工艺废气排放口数量 (个) |  | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) | 30 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) |  | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 30 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 氮氧化物 | ＜700 | 58 |  |  |  |
| 二氧化硫 | ＜150 | 89 |  |  |  |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 医疗废物 | 8.2吨 |  |  | 8.2吨 | 专业化焚烧 | 200公斤 | 8.2吨 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| X线机 | 在用 | Ⅲ类 | 9台 |
| DSA(数字剪影系统) | 在用 | Ⅱ类 | 1台 |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | 1999年9月 | 医疗废水 | 余氯消毒法 | 800吨 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 核技术应用项目 | 射线装置 | 广州市环保局 | 穗环核[2008]3号 | 2008年1月 | 广州市环保局 | 穗环核验[2013]115号 | 2013年12月9日 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市第十二人民医院 | 4401062016000023 | 2016年3月1日至2021年2月28日 | 市政管道 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 100 | 250 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 定期检测仪器性能、检查污染物排放情况，制定环境风险防范规章制度，制定执行、风险防范设施建设及运行、环境应急准备及管理等 | 详见附页 | 定期进行紧急预案演练,加强管理,杜绝突发事件的发生 | 无 | 无 |

注：如不够填写，可另加附页。