广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）     广州市第一人民医院              报出日期：   2016  年 5 月  12  日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市第一人民医院 | 45535063-X | 曹杰 | 广东省广州市越秀区人民北路602号 | 81048103 | 医疗 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 总水口 | （排放口1名称） | （排放口2名称） | （排放口3名称） | （排放口4名称） | …… |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 94万吨 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 0 | 排入城市 管网量 (万吨) | 94万吨 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 粪大肠菌群 | ≦5000 | ﹤20 | 94万吨/年 | 94万吨/年 | 0 |
| 阴离子表面活性剂 | ≦10 | 1.48 | —— | —— | —— |
| 总磷 | —— | 1.07 | —— | —— | —— |
| 悬浮物 | ≦60 | 14 | —— | —— | —— |
| 化学需氧量 | ≦250 | 120 | —— | —— | —— |
| PH | 6-9 | 6.35 | —— | —— | —— |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 1 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 1 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) |  | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) |  | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 1 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 二氧化硫 | 广东省大气污染物综合排放标准DB 44/27-2001 ≤500mg/m³ | 159.0331 |  |  |  |
| 烟尘 | 广东省大气污染物综合排放标准DB 44/27-2001 ≤120mg/m³ | 19.08397 |  |  |  |
| 氮氧化物 | 广东省大气污染物综合排放标准DB 44/27-2001 ≤120mg/m³ | 117.6845 |  |  |  |
| 林格曼黑度 | 广东省大气污染物综合排放标准DB 44/27-2001 ≤1 | 0.5 |  |  |  |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 医疗垃圾 | 1050公斤/天 | 无 | 无 | 1050公斤/天 | 交由省无害化处理中心处理 | —— | —— | 是 |
| 生活垃圾 | 90桶/天 | 无 | 无 | 90桶/天 | 交由广州市越秀区六榕街道环卫站 | —— | —— | —— |

表2-4核技术利用项目信息

|  | 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 生产厂家 | -- | -- | 设备性能及防护检测 |
| 1 | 16层CT 机 | Aqlilion16 | 日本东芝公司 | 使用 | 射线装置 | 有 |
| 2 | 数字化X线摄影机(DR) | RADREX 5 (单板) | 日本东芝公司 | 使用 | 射线装置 | 有 |
| 3 | 数字化X线摄影机(DR) | RADREX 5 (单板) | 日本东芝公司 | 使用 | 射线装置 | 有 |
| 4 | 多功能数字化X线机(带透视) | ADR-1000A | 日本东芝公司 | 使用 | 射线装置 | 有 |
| 5 | 胸部数字化X线摄影机(DR) | Definium6000 | GE | 使用 | 射线装置 | 有 |
| 6 | 数字化X线摄影机(DR) | MRAD-D50SRADREX | 日本东芝公司 | 使用 | 射线装置 | 有 |
| 7 | 数字化X线摄影机(DR) | DRX-EVOLUTION | 美国锐珂公司 | 使用 | 射线装置 | 有 |
| 8 | 64排CT机 | Brilliance | 飞利浦 | 使用 | 射线装置 | 有 |
| 9 | 体外冲击波碎石机 | HB-ESWL-V型 | 湛江海滨医疗器械有限公司 | 使用 | 射线装置 | 有 |
| 10 | 直线加速器 | Precise | ELEKTA | 使用 | 射线装置 | 有 |
| 11 | PHILIPS医用CT机（大孔径模拟定位CT）大孔径模拟定位CT | AcQsim | PHILIPS | 使用 | 射线装置 | 有 |
| 12 | 牙科X光机 | F03602 | 法国赛特力 | 使用 | 射线装置 | 有 |
| 13 | 移动X线数字摄影机（移动DR） | sedecal SM-50HF-B-D型 | 西班牙sedecal | 使用 | 射线装置 | 有 |
| 14 | 移动X线数字摄影机（移动DR） | sedecal SM-50HF-B-D型 | 西班牙sedecal | 使用 | 射线装置 | 有 |
| 15 | 移动C型臂X光机 | Siremobil Compact L | 西门子 | 使用 | 射线装置 | 有 |
| 16 | 移动C型臂X光机 | BV Libra | PHILIPS | 使用 | 射线装置 | 有 |
| 17 | 移动C型臂X光机 | BV Libra | PHILIPS | 使用 | 射线装置 | 有 |
| 18 | 移动X射线机 | MUX100 | 岛津 | 使用 | 射线装置 | 有 |
| 19 | 移动X射线机 | Sirius125MP | 日立 | 使用 | 射线装置 | 有 |
| 20 | 移动X射线机 | Sirius125MP | 日立 | 使用 | 射线装置 | 有 |
| 21 | 医用X射线机 | DS-PH-1 | 东芝（机器），佳能（系统升级后） | 使用 | 射线装置 | 有 |
| 22 | 移动X射线机 | HF4003 | 上海华线 | 使用 | 射线装置 | 有 |
| 23 | 双能X射线骨密度仪 | LEXXOS | 法国DMS | 使用 | 射线装置 | 有 |
| 24 | 单光子发射型电子计算机断层扫描仪（SPECT） | Millium VG with Hawkeye | 美国GE | 使用 |  | 有 |
| 25 | 数字减影血管造影X线机（DSA） | Allura Xper FD20 | PHILIPS | 使用 | 射线装置 | 有 |
| 26 | 数字减影血管造影X线机（DSA） | Infinix-infx-8000F | 东芝 | 使用 | 射线装置 | 有 |
| 27 | 320排螺旋CT 机 | Aqlilion One TSX-301A | 日本东芝公司 | 使用 | 射线装置 | 有 |
| 28 | 移动X射线机 | HF4003 | 上海华线 | 使用 | 射线装置 | 有 |
| 29 | 移动X射线机 | HF4003 | 上海华线 | 使用 | 射线装置 | 有 |
| 30 | 移动X射线机 | HF4003 | 上海华线 | 使用 | 射线装置 | 有 |
| 31 | 移动C型臂机 | Flexiview 8800 | GE | 使用 | 射线装置 | 有 |
| 32 | 牙科机 | OX70型 | 意大利CEI BOLOGNA | 使用 | 射线装置 | 有 |
| 33 | 移动X射线机 | YZ021-2型 | 北京万东 | 使用 | 射线装置 | 有 |
| 34 | 移动C形臂X线机 | Flex View8800 | 美国GE | 使用 | 射线装置 | 有 |
| 35 | 数字减影血管造影装置DSA | Artis Zee Ⅲ ceiling 型 | 西门子 | 使用 | 射线装置 | 有 |
| 36 | 牙片X光机 | Planmeca Intra型 | 芬兰 Planmeca | 使用 | 射线装置 | 有 |
| 37 | 芬兰全景牙片机 | Planmeca ProMax 型 | 芬兰 Planmeca | 使用 | 射线装置 | 有 |
| 38 | X线数字摄影机（DR） | CARESTREAM DRX-EVOLUTION 型 | 美国锐柯 | 使用 | 射线装置 | 有 |
| 39 | 移动X线数字摄影系统 （移动DR） | Sedecal SM-50HF-B-D-C型 | 西班牙 Sedecal | 使用 | 射线装置 | 有 |
| 40 | 移动X线数字摄影系统 （移动DR） | MUX-200D | 日本岛津 | 使用 | 射线装置 | 有 |
| 41 | 移动X线数字摄影系统 （移动DR） | MUX-200D | 日本岛津 | 使用 | 射线装置 | 有 |
| 42 | 铱192 | 用于后装放疗机 |  | 使用 | 放射源 | 有 |
| 43 | 99mTc | 用于单光子发射型电子计算机断层扫描仪（SPECT） |  | 使用 | 开放性放射性同位素 | 有 |
| 44 | 18F |  |  | 使用 | 开放性放射性同位素 | 有 |
| 45 | 131I |  |  | 使用 | 开放性放射性同位素 | 有 |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化氯发生器 | 2002年10月 | 污水 | 格栅井→集水池→沉淀池→调节池→消毒池（二氧化氯消毒）→排水 | 2600吨/日 |
| 洁王子全自动消毒投加设备RX-800-HJ | 2015年2月6日 | 污水 | 格栅井→集水池→沉淀池→调节池→消毒池（活性氧消毒）→排水 | 2600吨/日 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 新内科大楼 | 1栋16层内科住院大楼 | 广州市环境保护局 | 穗环管影[2007]202号 | 2007年5月21日 | 广州市环境保护局 | 穗环管验[2012]171号 | 2012年12月19日 |
| 广州市第一人民医院影像楼地下一层后装机房改造工程 | 使用一台192IR后装治疗机用于肿瘤放射治疗，并对后装机房进行装修等。 | 广东省环境保护厅 | 粤环审[2014]250号 | 2014年9月12日 | 广东省环境保护厅 | 粤环审[2016]1号 | 2016年1月5日 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市第一人民医院 | 4401042010006248 | 2012年12月6日至2016年11月18日 | 总水口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 250毫克/升 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一直以来，医院领导高度重视环境保护工作，为做好环境应急预案工作，医院领导主动邀请广州环境保护产业协会作为技术服务单位协助公司为编制突发环境事件应急预案提供技术支持，2015年6月4日，医院召开了应急预案制定动员大会，确定了工作方案，成立了预案编制工作小组，小组成员分别从个部门推选具备相关知识和工作经验的专业技术人员组成，全力支持并推进预案编制工作。 组建一个有权威、有经验、懂技术和管理的工作小组时确保工作有效实施的组织保证，为确保应急预案编制工作有条不紊的进行，使工作程序化、规范化，工作小组由院长担任组长，副院长担任副组长，组员分别由各职能部门相关负责人组成，已完成环境风险评估报告，应急预案并通过专家评审会报广州市环保局备案。 | 已备案 | 每年进行三次以上环境事件应急预案 | 我院无发生突发环境事件 | 对上级部门的环境风险检查指出的隐患问题及时整改。每年提交环境监测报告。 |

注：如不够填写，可另加附页。