广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章） 美多绿汽车皮革（广州）有限公                              报出日期：         2016年    6   月   24  日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 美多绿汽车皮革（广州）有限公司 |  | 徐耀清 | 广州市花都区新雅街华兴工业区华兴南路3号 | 020-36850429 | 其他皮革制品制造 企业规模：中型 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 | （排放口1名称） | （排放口2名称） | （排放口3名称） | （排放口4名称） | …… |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 8.35 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 8.35 | 排入城市 管网量 (万吨) | 0 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 化学需氧量 | 90mg/L | 70mg/L | 5.645吨 | 5.645吨 | 0 |
| 氨氮 | 10mg/L | 3.11mg/L | 0.260吨 | 0.260吨 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 15 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 15 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) | 197115 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 197115 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 苯 | 1 mg/ m³ | 0.21 | 0.872 | 0.872 | 0 |
| 甲苯 | 15 mg/ m³ | 1.3 | 2.87 | 2.87 | 0 |
| 二甲苯 | 15 mg/ m³ | 2.46 | 5.85 | 5.85 | 0 |
| 总VOC | 40 mg/ m³ | 4.04 | 34.91 | 34.91 | 0 |
| 颗料物 | 120 mg/ m³ | 20.9 | 1.61 | 1.61 | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 粉尘/抺布 | 396.93吨 | 0 | 0 | 396.93吨 | 固化填埋 | 0 | 0 | 是 |
| 含铬污泥 | 1105.14吨 | 0 | 0 | 1105.14吨 | 固化填埋 | 0 | 0 | 是 |
| 工业废渣 | 74.42吨 | 0 | 0 | 74.42吨 | 焚烧 | 0 | 0 | 是 |
| 含天那水废液 | 19.68吨 | 0 | 0 | 19.68吨 |  | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | 2016.02 | 污水 | 物化加生化处理 | 500吨/天 |
| 带式压滤机 | 2006.02 | 固体废物（污泥） | 压滤处理 | 4吨/天 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州北洋皮革制品有限公司改扩建项目 | 制革一、二、三车间、发电房、配电房、宿舍建设 | 广州市花都区环境保护局 | 花环监字（2005）263号 | 2005年01月14日 | 广州市花都区环境保护局 | 花环管验（2005）035号 | 2005年06月14日 |
| 广州绿北洋皮革制品有限公司改扩建项目 | 增建制革第四车间、增加磨革机、量皮机，改造污水处理站 | 广州市花都区环境保护局 | 花环监字（2014）005号 | 2014年1月29日 | 广州市花都区环境保护局 | 花环管验（2015）140号 | 2015年12月22日 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 美多绿汽车皮革（广州）有限公司 …… | 4401142010000163 | 2016年3月10日至2019年3月31日 | WS-6099-1 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 悬浮物 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 90 | 10 | 60 |  |  |  |  |
|  |  |  | FQ-6099-113 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | 苯 | 二甲苯 | 总VOC |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  | 1 | 15 | 40 |  |  |
|  |  |  | FQ-6099-1415 | 大气污染物 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 120 |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 已进行环境风险评估，并编制成美多绿汽车皮革（广州）有限公司环境应急预案 | 已编制成美多绿汽车皮革（广州）有限公司综合环境应急预案 | 每年至少进行一次以上突发环境事件应急演练 | 无突发环境事件发生 | 已按要求进行落实整改 |

注：如不够填写，可另加附页。