附件

广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章） 增城市中新特种工艺电镀厂              报出日期：  2016 年   6 月 15 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 增城市中新特种工艺电镀厂 | 61879489-3 | 麦瑞荣 | 广州市增城区中新镇风光路10号 | 联系人 梁宗孔 联系电话 13802809070 | 五羊-本田摩托车后货架、方向把、喇叭车架等五金外观件的电镀，年产100万台.套 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 | 增城市中新特种工艺电镀厂污水排放口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 2.4005 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) |  | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 2.4005 | 排入城市 管网量 (万吨) |  | 其他 去向量(万吨) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 总铬 | ≦0.5 | 0.098 | 2.35kg | 2.35kg |  |
| 六价铬 | ≦0.1 | 0.018 | 0.43kg | 0.43kg |  |
| 总镍 | ≦0.5 | 0.054 | 1.30kg | 1.30kg |  |
| 总铜 | ≦0.5 | 0.058 | 1.39kg | 1.27kg | 0.12kg |
| 总锌 | ≦1 | 0.12 | 2.88kg | 2.88kg |  |
| 总氰化物 | ≦0.2 | 0.03 | 0.72kg | 0.72kg |  |
| 化学需氧量 | ≦80 | 23.94 | 574.68kg | 574.68kg |  |
| 氨氮 | ≦15 | 0.52 | 12.48kg | 12.48kg |  |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 2 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 2 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) | 2402 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 2402 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 氯化氢 | 30 | 0.047 | 0.0011 | 0.0011 |  |
| 铬酸雾 | 0.05 | 0.006 | 0.00014 | 0.00014 |  |
| 硫酸雾 | 30 | 0.06 | 0.0014 | 0.0014 |  |
| 氮氧化物 | 200 | 0.024 | 0.00058 | 0.00058 |  |
| 氰化氢 | 0.5 | ND |  |  |  |
| 氟化物 | 7 | 0.14 | 0.0034 | 0.0034 |  |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 电镀污泥（HW17） | 103.83吨 |  |  | 103.83吨 | 焚烧 |  |  | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水处理站 | 2013年11月停产进行升级改造，2014年7月投入使用 | 污水 | 物化+生化 | 150 |
| 废气净化塔 | 2013年11月停产进行升级改造，2014年7月投入使用 | 废气 | 碱液喷淋 | 15000 |
| 污泥压滤机 | 2013年11月停产进行升级改造，2014年7月投入使用 | 固体废物 | 压滤 | 0.5 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 搬迁电镀车间 | 中新电镀厂选址乌石乡建厂 | 增城县人民政府环境保护办公室 | 建设项目环境影响报告表(1986.9.26) | 1986.10.22 | 增城市环境保护局 | 增府环管验字（1998）第11号 | 1998.3.12 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 增城市中新特种工艺电镀厂 | 4401832010040029 | 2017年3月31日 | 废水排污口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 六价铬 | 总铜 | 总镍 |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 90 | 10 | 0.5 | 0.5 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 确保了污染治理设备设施日常的维护保养和正常运行 | 自行编制了突发环境事件应急预案 已与技术单位签订合同，规范突发环境事件应急预案，预计8月底完成备案。 | 每年开展一次 | 无 |  |

注：如不够填写，可另加附页。