广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）广州市番禺石基文边五金综合厂  报出日期：  2016  年    5 月  4  日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市番禺石基文边五金综合厂 | 19143812-7 | 戎模 | 广州市番禺区石基镇文边村文桥路北侧 | 020-84556638 | 五金卫浴电镀，年设计产能18万平方米 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 3 | 排放口名称 | 生产废水处理后排放口 | 含铬废水排放口 | 含镍废水排放口 | （排放口4名称） | …… |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 9.6 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 0 | 排入城市 管网量 (万吨) | 9.6 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| COD | 《电镀水污染物排放标准》表1珠三角标准 | 35 | 13.467 | 13.467 | 0 |
| 六价铬 | 《电镀水污染物排放标准》表1珠三角标准 | 0.019 | 0.0465 | 0.0465 | 0 |
| 总隔 | 《电镀水污染物排放标准》表1珠三角标准 | 0.003 | 0.000162 | 0.000162 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 3 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 3 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) | 21793 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 21793 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 铬酸雾 | 电镀污染物排放标准 | 0.007 | 0.0015 | 0.0015 | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 含镍电镀污泥 | 26.49 | 0 |  | 26.39 | 无害化处理 | 0 | 0 | 是 |
| 包装桶 | 1.01 | 0 |  | 1.01 | 无害化处理 | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水站 | 2003-10-23 | 废水 | 物化+反渗透 | 300 |
| 酸雾塔 | 2010-10-01 | 废气 | 碱液喷淋 | 95000 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州番禺石基文边五金综合厂扩建项目 | 增加一个金属加工车间、镀铬车间生产力增加100万件/年，增设200吨/日电镀清洗废水回用工程 | 广州市番禺区环境保护局 | 番环管影字【2003】423 | 2003-10-23 | 广州市番禺区环境保护局 | 番环管验字（2004）054号 | 2004-07-20 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市番禺石基文边五金综合厂 | 440100201500008 | 2016.01.01-2018.12.31 | 生产废水处理后排放口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 总铬 | 总铜 | 石油类 | 总镍 |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 80 | 0.5 | 0.5 | 2 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | 酸雾 | 大气污染物 | 氯化氢 |  | …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 30 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 已开展环境风险防范工作 | 已在省厅报备 | 按要求定期做应急演练 | 无发生突发环境事件 |  |

注：如不够填写，可另加附页。