广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章） 广州市华美牛奶公司增城奶牛分场  报出日期：   2016 年   6 月 13 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市华美牛奶公司增城奶牛分场 | 67972395-X | 赵伟师 | 广州市增城市新塘镇岳湖村 | 020-82930998 | 饲养奶牛，生产牛奶 产品：鲜牛奶 规模：2400头 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 | WS-14025 | （排放口2名称） | （排放口3名称） | （排放口4名称） | …… |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 3.81 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) |  | 排入城市 管网量 (万吨) | 0 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 化学需氧量 | 70毫克/升 | 43.06 | 1643kg | 1643kg | 0 |
| 氨氮 | 10毫克/升 | 0.39 | 14.8kg | 14.8kg | 0 |
| 悬浮物 | 60毫克/升 | 13.0 | 496.08kg | 496.08kg | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 1 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 0 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) | 0 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 0 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理中心 | 2014.1.25 | 污水 | 厌氧-两级A/O-强氧化-氧化塘-人工湿地 | 400吨/天 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市华美牛奶公司奶牛养殖场扩建项目 | 牛舍、办公、辅助区、挤奶厅、污水区 | 增城市环境保护局 | 增环影﹝2010﹞003号 | 2010.1.8 |  |  |  |
| 广州市华美牛奶公司奶牛养殖场扩建项目 | 牛舍、办公、辅助区、挤奶厅、污水区 | 增城市环境保护局 | 增环函﹝2012﹞116号 | 2012.5.21 | 增城市环境保护局 | 增环管验﹝2014﹞42号 | 2014.12.23 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市华美牛奶公司增城奶牛分场 | 440100201585056 | 2016.1.1至2020.12.31 | WS-14025 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | SS |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 10.22 | 1.46 | 8.76 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《广州市华美牛奶公司增城奶牛分场 企业及环保治理设施管理制度》 | 《广州市华美牛奶公司增城奶牛分场突发环境事件应急预案》 | 仓库发生火灾现场应急演练 | 无 | 无 |

注：如不够填写，可另加附页。