广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）富联（广州）织染有限公司           报出日期：  2016  年   06 月 12 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 富联（广州）织染有限公司 | 914401017676775351 | 林少轩 | 广州市花都区炭步镇大涡工业园 | 020-66251182 | 高档纯棉布、棉混纺布的染织加工，年加工约5000吨 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 | 污水总排放口 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 50.5845 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) |  | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 50.5845 | 排入城市 管网量 (万吨) |  | 其他 去向量(万吨) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| COD | 80 | 45.69 | 23.11 | 23.11 |  |
| 氨氮 | 10 | 1.25 | 0.63 | 0.63 |  |
| 悬浮物 | 50 | 39 | 19.73 | 19.73 |  |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 2 | 其中工艺废气排放口数量 (个) |  | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) | 5313.8 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) |  | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 5313.8 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 二氧化硫 | 400/300 | 131 | 6.96 | 6.96 |  |
| 氮氧化物 | 300/200 | 95 | 5.05 | 5.05 |  |
| 烟尘 | 120/80 | 33.3 | 1.77 | 1.77 |  |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 污泥 | 720 |  |  | 720 | 绿由公司 |  |  | 是 |
| 炉渣 | 1257 |  |  | 1257 | 造砖 |  |  |  |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理设施 | 2005.10.8 | 污水 | 化学混凝沉淀法+厌氧/好氧生物组合工艺 | 6000 |
| 废气治理设施 | 2005.10.8 | 废气 | 麻石水膜除尘 | 40000 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境影响报告书的审批 | 新建生产车间 | 广州市都区环境保护局 | 花环监字[2003]第26号 | 2003.1.30 | 广州市都区环境保护局 | 花环管验字(2005)第70号 | 2005.12.25 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 富联（广州）织染有限公司 | 4401142011000280 | 2016年05月31日至2016年12月30日 | 总排放口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 悬浮物 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 80 | 10 | 50 |  |  |  |  |
|  |  |  | 燃烧排气筒1 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | 烟尘 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 400 | 300 | 120 |  |  |  |  |
|  |  |  | 燃烧排气筒2 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | 烟尘 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 300 | 200 | 80 |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按照风险评估报告对公司环境风险点逐一排查，加强防范工作，落实岗位责任，确保公司环境安全。 | 公司制定《富联(广州)织染有限公司突发环境事件综合应急预案》，并在广州市花都区环境保护局备案 | 根据《富联（广州）染织有限公司突发环境事件应急预案》要求，分别进行桌面演练、功能演练以及预案的综合演练 | 无 | 根据突发环境事件应急演练中发现的问题，公司积极落实整改，做到人、财、物保障到位，应急处置迅速有效。 |

注：如不够填写，可另加附页。