广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）广州高得针织染整制衣有限公司      报出日期：   2016 年   7 月  5 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州高得针织染整制衣有限公司 | 61840321-5 | 胡国良 | 广州市荔湾区中南街海龙路3号 | 81621809 | 生产、织造、漂染、销售各类针织布、印花布、漂染布、色纱、色线、成衣及有关加工业务。色纱：3500吨/年；成衣（洗水）：6500吨/年 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 | 水01 | （排放口2名称） | （排放口3名称） | （排放口4名称） | …… |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 47.0857 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 47.0857 | 排入城市 管网量 (万吨) | 0 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 氨氮 | 15 | 1.6 | 0.98 | 0.98 | 0 |
| COD | 100 | 77.6 | 36.53 | 36.53 | 0 |
| BOD | 30 | 20 | 9.4 | 9.4 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 1 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 0 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) | 13134 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 0 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 13134 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 二氧化硫 | 50 | 10 | 1.3 | 1.3 | 0 |
| 烟尘 | 30 | 20 | 2.57 | 2.57 | 0 |
| 氮氧化物 | 200 | 192 | 25.2 | 25.2 | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 粉木灰 | 45 | 0 |  | 45 | 回收 | 0 | 0 | 无 |
| 炉渣 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 无 |
| 污泥 | 198.8 | 0 |  | 214.32 | 焚烧 | 3.18 | 3.18 | 有 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水深度处理及回用系统 | 2010/7/15 | 废水 | 生化物化悬浮生物滤池及膜分离 | 6000 |
| 锅炉废气处理系统 | 2014/9/1 | 废气 | 旋风布袋除尘及水喷淋 | 45000 |
| 污泥干化系统 | 2009/12/30 | 固废 | 锅炉废气烘干脱水 | 10 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州高得针织染整制衣有限公司建厂染整项目 | 色纱、色线、成衣和针织布生产线及配套环保设施等 | 广州市芳村区人民政府环境保护办公室 | 穗芳环保函字（91）第15号 | 1991.10.3 | 广州市芳村区环境保护局 | 空白 | 1992.12.6 |
| 广州高得针织染整制衣有限公司临时厂房建设项目 | 2栋1层临时厂房，占地5909平方米 | 广州市荔湾区环境保护局 | 荔环控字【2007】204号 | 2007.11.28 | 广州市荔湾区环境保护局 | 荔环验字【2008】36号 | 2008.6.24 |
| 广州高得针织染整制衣有限公司新建1幢5层厂房建设项目 | 1幢5层厂房，占地2400平方米，总建筑面积12130平方米 | 广州市荔湾区环境保护局 | 荔环控字【2007】205号 | 2007.11.28 | 广州市荔湾区环境保护局 | 荔环验字【2010】87号 | 2010.9.3 |
| 广州高得针织染整制衣有限公司水处理系统工程建设项目 | 清水软化池，反应沉淀池，无阀滤池水房及机房等，占地1060平方米 | 广州市荔湾区环境保护局 | 荔环控字【2007】206号 | 2007.11.28 | 广州市荔湾区环境保护局 | 荔环验字【2008】35号 | 2008.6.24 |
| 广州高得针织染整制衣有限公司新建综合楼建设项目 | 1幢5层（部分2层的综合楼，占地1577平方米，总建筑面积5922平方米 | 广州市荔湾区环境保护局 | 荔环控字【2008】114号 | 2008.12.8 | 广州市荔湾区环境保护局 | 荔环验字【2010】86号 | 2010.9.3 |
| 广州高得针织染整制衣有限公司废水深度处理及回用工程建设项目 | 清污分流工程，厌氧好氧池，悬浮生物池及膜分离回用工程，占地1000平方米 | 广州市荔湾区环境保护局 | 荔环控字【2008】115号 | 2008.12.8 | 广州市荔湾区环境保护局 | 荔环验字【2010】274号 | 2010.10.15 |
| 广州高得针织染整制衣有限公司10吨15吨燃煤锅炉改造项目建设项目 | 10吨15吨燃煤锅炉清洁能源改造及旋风布袋除尘等配套设施 | 广州市荔湾区环境保护局 | 穗（荔）环管影【2014】101号 | 2014.12.5 | 广州市荔湾区环境保护局 | 穗（荔）环管验【2014】107号 | 2014.12.31 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州高得针织染整制衣有限公司 | 4401032010022012 | 2016/12/31 | 生产污水口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 100 | - |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 气总口 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | 烟尘 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 450 | 400 | 120 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水事故和化学品泄漏有环境风险评价及预测 | 已制定 | 未演练 | 无（未发生环境事故） | 无（未发生环境事故） |

注：如不够填写，可另加附页。