广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）  广州新海医院                 报出日期：  2016   年 4   月  26 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州新海医院 | 45541628-0 | 张明 | 新港西路167号 | 84105020、18565285198 | 主要为门诊和住院病人提供诊疗服务 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 | 污水处理口 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 6.92 | 其中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入江河湖库量(万吨) | 0 | 排入城市管网量(万吨) | 6.92 | 其他去向量(万吨) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升或MPN/L） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| PH值 | GB 18466-2005 |  |  |  | 0 |
| 悬浮物 |  | 12 | 830.4千克 | 830.4千克 | 0 |
| 化学需氧量 |  | 124 | 8580.8千克 | 8580.8千克 | 0 |
| 五日生化需氧量 |  | 34.2 | 2366.64千克 | 2366.64千克 | 0 |
| 硫化物 |  | 0.14 | 9.688千克 | 9.688千克 | 0 |
| LAS | GB 18466-2005 | 1.23 | 118.326千克 | 118.326千克 | 0 |
| 氨氮 |  | 0.557 | 53.5834千克 | 53.5834千克 | 0 |
| 磷酸盐 |  | 0.324 | 31.1688千克 | 31.1688千克 | 0 |
| 总余氯 |  | 2.38 |  |  |  |
| 粪大肠菌群数 |  | ND |  |  | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 无 | 其中工艺废气排放口数量 (个) |  | 其中燃烧废气 排放口数量(个) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) |  | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) |  | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 无 |  |  |  |  |  |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 医疗废物 | 59.73吨 | 0 | —— | 59.73吨 | 焚烧 | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 医用X射线机 | 使用 | 射线装置 |  |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理 | 2011.7 | 污水 | 生化+二氧化氯 | 430吨 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用X射线机核技术应用 | 使用医用X射线机 | 广东省环境保护局 | 06HP321 | 2007年3月1日 | 广州市环境保护局 | 穗环核验〔2011〕7号 | 2011年1月14日 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州新海医院 | 4401052010000007 | 2017年3月20日 | 污水处理口 | 水污染物 | 化学 需氧量 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 500 |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 按规定要求开展工作，定期检查医疗废物及污水处理等环保工作，防止医疗废物流失、泄漏、扩散及其他环保事故的发生 | 广州新海医院医疗废物处置应急预案 | 每年一次 | 无 | 无 |

注：如不够填写，可另加附页。