广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）  广州医科大学附属第五医院            报出日期：  2016  年   6 月 13 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州医科大学附属第五医院 | 45541710-1 | 周新科 | 广州市黄埔区港湾路621号 | 020-32208660 | 医院（三级综合医院） |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 | 水-01 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量 (万吨) | 10.39 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 0 | 排入城市 管网量 (万吨) | 10.39 | 其他去向量(万吨) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量（吨） |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| BOD | 120 | 45.3 | 4.707 | 4.707 | 0 |
| 悬浮物 | 30 | 8.6 | 0.894 | 0.894 | 0 |
| 氨氮 | 25 | 4.5 | 0.468 | 0.468 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 0 | 其中工艺废气排放口数量 (个) |  | 其中燃烧废气 排放口数量(个) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) |  | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) |  | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 医疗废物 | 112吨 | 0 | 无 | 112吨 | 广东生活环境无害化处理中心收运 | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| Essenta RC 型数字胃肠机 | 使用 | Ⅲ类射线装置 | 1台 |
| Digital Diagnost 型DR机 | 使用 | Ⅲ类射线装置 | 1台 |
| Aquilion TSX-101A 型CT机 | 使用 | Ⅲ类射线装置 | 1台 |
| JXG3000 型移动式C型臂机 | 使用 | Ⅲ类射线装置 | 1台 |
| HM-32型床边 X射线机 | 使用 | Ⅲ类射线装置 | 1台 |
| DHXC-1型X射线诊断机 | 使用 | Ⅲ类射线装置 | 1台 |
| UROSKOP Access型数字化微创医学影像系统 | 使用 | Ⅲ类射线装置 | 1台 |
| OEC9900 Elite型数字化X线摄影系统 | 使用 | Ⅲ类射线装置 | 1台 |
| DR2200UF型DR机 | 使用 | Ⅲ类射线装置 | 1台 |
| ProMax型全景X射线机 | 使用 | Ⅲ类射线装置 | 1台 |
| Allura Xper FD20 型DSA | 使用 | Ⅲ类射线装置 | 1台 |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | 2002年建成投入使用，2015年改造增加处理能力 | 医疗污水 | 二氧化氯处理法 | 700吨 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州医学院第五附属医院临床教学综合楼项目一期工程 | 新建1栋地上20层地下3层临床综合楼 | 广州市黄埔区 环境保护局 | 埔环管影字[2013] 31号 | 2013.4.9. |  |  | 正在建设中 |
|  | 数字胃肠机 | 市环保局 | 穗环核管[2012]49号 | 2012.6.5 | 市环保局 | 穗环核验[2013]9号 | 2013.1.22 |
|  | DR 机 | 市环保局 | 穗环核管[2012]49号 | 2012.6.5 | 市环保局 | 穗环核验[2013]9号 | 2013.1.22 |
|  | CT 机 | 市环保局 | 穗环核管[2012]49号 | 2012.6.5 | 市环保局 | 穗环核验[2013]9号 | 2013.1.22 |
|  | 移动式C 型臂机 | 市环保局 | 穗环核管[2012]49号 | 2012.6.5 | 市环保局 | 穗环核验[2013]9号 | 2013.1.22 |
|  | 床边X 射线机 | 市环保局 | 穗环核管[2012]49号 | 2012.6.5 | 市环保局 | 穗环核验[2013]9号 | 2013.1.22 |
|  | X 射线诊断机 | 市环保局 | 穗环核管[2012]49号 | 2012.6.5 | 市环保局 | 穗环核验[2013]9号 | 2013.1.22 |
|  | 数字化微创医学影像系统 | 市环保局 | 穗环核管[2014]125号 | 2014.9.4 | 市环保局 | 穗环核验[2015]7号 | 2015.1.25 |
|  | C型臂机 | 市环保局 | 穗环核管[2014]125号 | 2014.9.4 | 市环保局 | 穗环核验[2015]7号 | 2015.1.25 |
|  | DR | 市环保局 | 穗环核管[2014]125号 | 2014.9.4 | 市环保局 | 穗环核验[2015]7号 | 2015.1.25 |
|  | 数字化全景X射线机 | 市环保局 | 穗环核管[2014]125号 | 2014.9.4 | 市环保局 | 穗环核验[2015]7号 | 2015.1.25 |
|  | DSA | 省环保厅 | 粤环审[2015]430号 | 2015.9.6 | 省环保厅 |  | 正在办理 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州医科大学附属第五医院 | 4401122013000037 | 2013.09.29-2018.09.28 | 废水排放口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 120 | 30 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水、固废每天有消毒、有检测、有记录，每月 自查一次。 | 无 | 每年开展一次 | 无 | 有 |

注：如不够填写，可另加附页。