广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）广州腾达五金制品有限公司           报出日期： 2016年 5月5日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州腾达五金制品有限公司 | 61843334-2 | 范光明 | 广州市白云区太和镇龙归永兴村 | 66252203 徐敬德 | 五金首饰配件制造，320人 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 | （排放口1名称） 排放总口 | （排放口2名称） | （排放口3名称） | （排放口4名称） | …… |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 2.146 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 0 | 排入城市 管网量 (万吨) | 2.146 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 铜 | 0.5 | 0.15 | 3.219kg | 10.73 kg | 0 |
| 氰化物 | 0.3 | 0.1 | 2.146 kg | 6.438 kg | 0 |
| PH | 6-9 | 6.8 | 0 | 0 | 0 |
| 化学需氧量 | 80 | 30 | 64.38 kg | 171.68 kg | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 2 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 2 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) | 9048 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 9048 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 铬酸雾 | 0.05mg/ m3 | ND | ND |  |  |
| 氯化氢 | 50 | 2.98 | 269.6kg | 2714.4kg |  |
| 铜及其化合物 |  | 4.52×10-3 | 0.408kg |  |  |
| 铅及其化合物 |  | 0.059 | 5.33kg |  |  |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| HW17 | 64.39 | 0 | 0 | 64.39 | 交由有资质公司综合利用处理 |  |  | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水处理系统 | 2000年 | Ⅰ类 | 物化法 | 150 m3/天 |
| 废气处理系统 | 2000年 |  | 碱雾喷淋吸收法 | 36万m3/天 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电镀 | 镀金、镀银、镀铜 | 广州市白云区环境保护局 | 云府环保建字【1997】第30号 | 1997年2月4日 | 广州市白云区环境保护局 | 云府环管验字【2000】 | 2000年12月26日 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州腾达五金制品有限公司 | 4401112012000022 | 2016年12月31日 | 废水排放口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 80 | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 废气车间排放口 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 严格按废水处理工艺流程操作，并对出水水质进行检测。 每半年进行一次环境事件模拟演练 | 有完整的突发环境事件应急预案已在相关部门备案 | 每半年演练一次 | 有应急池，如果废水处理有异常时，将废水抽到应急池重新处理 | 能按要求严格执行 |

注：如不够填写，可另加附页。