广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）广州市畅信纺织制衣漂染有限公司             报出日期：2016年06月07日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市畅信纺织制衣漂染有限公司 | 74755170-8 | 湛强 | 广东省增城区仙村镇西南开发区 | 13539923027 | 机织服装制造、浆纱、牛仔洗水、规模小型 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 | 畅信废水排污口 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 46.13778 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 1.485 | 排入城市 管网量 (万吨) | 47.2531 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| CODcr | 80 | 22.5 | 16.146 | 16.146 | 0 |
| 氨氮 | 10 | 0.09 | 1.025 | 1.025 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 1 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 0 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) | 1102.400 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 0 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 1102.400 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 二氧化硫 | 300 | 48 | 4.99 | 4.99 | 0 |
| 氮氧化物 | 200 | 93 | 2.59 | 2.59 | 0 |
| 烟尘 | 80 | 18.1 | 1.86 | 1.86 | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 有机污泥 | 83.26 | 0 | 0 | 83.26 | 焚烧 | 0 | 0 | 是 |
| 炉渣 | 190.2 | 0 | 0 | 190.2 | 循环利用 | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 | 无 | 无 |  |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ⑴组合生化+物化处理 | 2006 | 污水 | 先进的A/O2法：厌氧(酸化水解)—一级接触氧化—初次沉淀—二级接触氧化—辐流沉淀—消毒综合处理工艺。 | 10000 |
| ⑵麻石水膜除尘+湿法脱硫 | 2006 | 废气 | 燃煤锅炉→湿式脱硫净化塔→水→氢氧化钠→锅炉缓蚀阻垢剂→沉淀池→烟囱→外排。 | 6000 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洗染业(1732) | 浆纱、牛仔洗水 | 增城市环境保护局 | 增环建［2002］379号 | 2002年6月28日 | 增城市环境保护局 | 增环管验字(2006)023号 | 2006年1月4日 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市畅信纺织制衣漂染有限公司 | 440100201560005 | 2015.04.01至2016.03.31 | Ws-01 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 80 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 锅炉废气排放口 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | 烟尘 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 300 | 200 | 80 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 正在编制送专家评审 | 正在编制送专家评审 | 2015.10.25 | 无 | 无 |

注：如不够填写，可另加附页。