广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章） 广州锦兴纺织漂染有限公司          报出日期：  2016 年5 月 31 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州锦兴纺织漂染有限公司 | 61878868-8 | 戴锦文 | 广州市南沙区东涌镇励业路32号 | 020-84903888 | 棉纺织及印染精加工，设计产量62000吨/年 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 | 水-01 | （排放口2名称） | （排放口3名称） | （排放口4名称） | …… |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 236.3 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) |  | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 263.3 | 排入城市 管网量 (万吨) |  | 其他 去向量(万吨) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 化学需氧量 | 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表1标准 | 38.65 | 91.33 | 91.33 | 0 |
| 氨氮 | 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表1标准 | 1.53 | 3.62 | 3.62 | 0 |
| 悬浮物 | 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表1标准 | 10.67 | 25.18 | 25.18 | 0 |
| 苯胺类 | 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表1标准 | 0.34 | 0.80 | 0.80 | 0 |
| 生化需氧量 | 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表1标准 | 10.6 | 25.05 | 25.05 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 1 | 其中工艺废气排放口数量 (个) |  | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) | 121461 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) |  | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 121461 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 二氧化硫 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）A区燃煤锅炉标准 | 92.89 | 112.83 | 112.83 | 0 |
| 氮氧化物 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）A区燃煤锅炉标准 | 87.98 | 106.86 | 106.86 | 0 |
| 烟尘 | 《锅炉大气污染物排放标准》（DB44/765-2010）A区燃煤锅炉标准 | 15.46 | 18.78 | 18.78 | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 装活性染料120L废胶桶 | 2990个 |  |  | 2990个 | 综合利用 |  |  | 是 |
| 装甲基纤维素染料200L铁桶 | 274个 |  |  | 274个 | 综合利用 |  |  | 是 |
| 装甲基纤维素染料200L胶桶 | 77个 |  |  | 77个 | 综合利用 |  |  | 是 |
| 装双氧水20L/60L胶桶 | 788个 |  |  | 788个 | 综合利用 |  |  | 是 |
| 装碱废编织袋 | 800个 |  |  | 800个 | 综合利用 |  |  | 是 |
| 装活性染料胶袋 | 500个 |  |  | 500个 | 综合利用 |  |  | 是 |
| 装活性染料废纸箱 | 300个 |  |  | 300个 | 综合利用 |  |  | 是 |
| 废机油 | 2.76吨 |  |  | 2.76吨 | 综合利用 |  |  | 是 |
| 煤灰煤渣 | 40681.4吨 |  |  | 40681.4吨 | 综合利用 |  |  |  |
| 污泥 | 2459.7吨 | 2459.7吨 | 锅炉焚烧 |  |  |  |  |  |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | 2002年1月 | 污水 | 物化+生化处理 | 15000吨/日 |
| 烟气脱硫设施 | 2011年1月 | 废气 | 炉内喷钙法 | 400000标立方米/小时 |
| 烟气脱硝设施 | 2011年10月 | 废气 | 选择性非催化还原法（SNCR） | 400000标立方米/小时 |
| 烟气除尘设施 | 2010年11月 | 废气 | 静电+布袋组合除尘工艺 | 400000标立方米/小时 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 番禺锦兴纺织漂染有限公司建设项目 | 第一期生产建设 | 番禺市环境保护局 | 番环管影字［99］243号 | 1999.10.13 | 广州市番禺区环境保护局 | 番环管［2011］6号 | 2011.01.31 |
| 番禺锦兴纺织漂染有限公司针织生产项目 | 针织生产建设 | 广州市番禺区环境保护局 | 番环管影字［2001］030号 | 2000.12.30 | 广州市番禺区环境保护局 | 番环管［2011］6号 | 2011.01.31 |
| 番禺锦兴纺织漂染有限公司染纱、制衣及针织生产项目 | 染纱、制衣及针织生产建设 | 广州市番禺区环境保护局 | 番环管影字［2002］110号 | 2002.01.23 | 广州市番禺区环境保护局 | 穗(番)环管验［2006］31号 | 2006.06.21 |
| 番禺锦兴纺织漂染有限公司B3厂房扩建项目 | B3厂房扩建 | 广州市番禺区环境保护局 | 番环管影字［2004］077号 | 2004.03.29 | 广州市番禺区环境保护局 | 番环管［2011］6号 | 2011.01.31 |
| 广州锦兴纺织漂染有限公司锅炉扩建项目 | 新建1台75t/h锅炉，并对周边八家公司统一供气 | 广州市番禺区环境保护局 | 穗(番)环管影［2009］183号 | 2009.06.26 | 广州市番禺区环境保护局 | 穗(番)环管验［2011］109号 | 2011.10.21 |
| 广州锦兴纺织漂染有限公司热电厂锅炉废气脱硝工程建设项目 | 锅炉废气配套SNCR脱硝工程 | 广州市番禺区环境保护局 | 穗(番)环管影［2010］637号 | 2010.12.06 | 广州市番禺区环境保护局 | 穗(番)环管验［2011］109号 | 2011.10.21 |
| 广州锦兴纺织漂染有限公司锅炉技改项目 | 新建1台75t/h锅炉 | 广州市番禺区环境保护局 | 穗(番)环管影［2011］336号 | 2011.09.08 | 广州市番禺区环境保护局 | 穗(番)环管验［2011］109号 | 2011.10.21 |
| 锦兴污水处理厂污泥浓缩及烘干工程建设项目 | 增加污泥浓缩及烘干工程 | 广州市番禺区环境保护局 | 穗(番)环管影［2012］301号 | 2012.08.22 | 广州南沙开发区环境保护局 | 穗南开环管验［2013］69号 | 2013.10.10 |
| 5000吨印染废水的深度治理及回用工程技改项目 | 增加5000吨/日的印染废水深度治理及回用工程 | 广州市番禺区环境保护局 | 穗(番)环管影［2012］400号 | 2012.11.26 | 广州南沙开发区环境保护局 | 穗南开环管验［2013］30号 | 2013.05.23 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州锦兴纺织漂染有限公司 | 440115201360006 | 2013-01-01至2017-12-31 | 废水总排口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 100 | 12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 锅炉废气排放口 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | 烟尘 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 180 | 130 | 80 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织专查小组，对管道、治理设施以及排放口巡视，发现异常即时采取措施 | 应急预案由番禺环境工程公司编写，已经获得市环保局备案，备案编号：440101-2016-0002M | 每年进行两次污水泄漏、抽水泵故障、排气阀故障及噪音影响的应急演练 | 污水管爆裂，发现后即时通知车间停止排水，抢修人员到现场进行抢修管道，同时用沙包阻止外漏的污水，用吸粪车抽回污水厂处理 | 迅速排除险情，未造成污染事故 |

注：如不够填写，可另加附页。