广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）广州黄埔区红十字会医院          报出日期：    2016  年   6 月 6 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市黄埔区红十字会医院 | G34098102 | 李波 | 广州市黄埔区红十字会医院 | 82248815-8215 | 非营利性二级综合医院 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 | 水-01 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量 (万吨) | 2.3079 | 其 中 | 直接排入海量(万吨) |  | 直接排入江河湖库量 (万吨) |  | 排入城市 管网量 (万吨) | 2.3079 | 其他去向量(万吨) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| CODcr | 90mg/l | 41 |  |  |  |
| 氨氮 | 10mg/l | 5.686 |  |  |  |
| SS | 60mg/l | 3.33 |  |  |  |
| PH值 | 6～9 | 6 |  |  |  |
| 大肠杆菌 | <500个/L | 400个/L |  |  |  |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 0 | 其中工艺废气排放口数量 (个) |  | 其中燃烧废气 排放口数量(个) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) |  | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) |  | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 医疗废物 | 32.9吨 |  |  | 32.9吨 | 无害化处置 |  |  | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日立TU-41型射线机 | 使用 | Ⅲ类射线装置 | 1台 |
| 西门子VSPlus DR机 | 使用 | Ⅲ类射线装置 | 1台 |
| 东芝ASTEONVP单螺旋CT机 | 使用 | Ⅲ类射线装置 | 1台 |
| 东和DHT01型X光射线机 | 使用 | Ⅲ类射线装置 | 1台 |
| 上海华润XC30型C型臂医用诊断X光机 | 使用 | Ⅲ类射线装置 | 1台 |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 自建污水处理站 | 2004.7.12 | 医疗污水 | 首先经过格栅预处理，去掉大块悬浮物，再经一级厌氧处理，二级好氧处理，最后进行二氧化氯消毒，达标排放 | 100吨/天 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批 部门 | 环评批复 文号 | 环评批复 时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市黄埔区红十字会医院 |  | 黄埔区环境保护局 | 埔环管影字〔2004〕29号 | 2004.4.21 |  |  |  |
| 核技术项目 | 一台东芝ASTEONVP型单螺旋CT机和1台日立TU-41型500MA医用X射线机 | 广州市环境保护局 | 穗环核管〔2010〕35号 | 2010.5.18 | 广州市环境保护局 | 穗环核验〔2011〕18号 | 2011.3.20 |
| 核技术项目 | 新增1台东和DHT01型移动医用X光射线机、1台C型臂医用诊断X光机、1台数字X射线摄影系统（DR） | 广州市环境保护局 | 穗环核管〔2012〕7号 | 2012.1.16 | 广州市环境保护局 | 穗环核验〔2015〕37号 | 2015.3.24 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市黄埔区红十字会医院 | 无 |  |  | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有 | 无 | 每年开展一次 | 无 | 有 |

注：如不够填写，可另加附页。