广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）   广州市极丰染织有限公司           报出日期：  2016 年 06 月 16 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市极丰染织有限公司 | 732978717 | 裘又萌 | 广州市花都区工业大道18号 | 020-86862128 | 全棉染色布设计年产量5500万米 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 | （排放口1名称） | （排放口2名称） | （排放口3名称） | （排放口4名称） | …… |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 66.13 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 0 | 排入城市 管网量 (万吨) | 66.13 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 悬浮物 | 《水污染排放限值》第一时段一级标准 | 33 | 21.8 | 21.8 | 0 |
| 化学需氧物 |  | 46.6 | 26.23 | 26.23 | 0 |
| 氨氮 |  | 1.74 | 1.158 | 1.158 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 3 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 0 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) | 12492 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 0 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 12492 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 二氧化硫 | 广东省《锅炉大气污染物排放标准》 | 136 | 39.6206 | 36.6206 | 0 |
| 氮氧化物 |  | 93 | 35.7688 | 35.7688 | 0 |
| 一氧化碳 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 烟尘 |  | 36.8 | 10.3454 | 10.3454 | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 印染污泥 | 357 |  |  | 357 |  | 0 | 0 | 是 |
| 其他渣 | 1135 |  |  | 1135 |  | 0 | 0 |  |
| 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉除尘 | 2000—01-01 | 废气 | 麻石水幕除尘 | 40000.00 |
| 印染废水处理设施 | 2000-01-01 | 污水 | 物化生化 | 13000.00 |
| 锅炉除尘 | 2015-12-01 | 废气 | 布袋除尘 | 20000.00 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 花港染织有限公司 | 厂房设施改造 | 区环保局 | 花府环字[1988]第01号 | 1988.2.3 |  |  |  |
| 广州市极丰染织有限公司 | 染整废水治理工程 |  |  |  | 区环保局 | 花环管字[2004]第82号 | 2004.9.21 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市极丰染织有限公司 | 4401142010000032 | 2016年03月18日至2017年03月30日 | 总排水口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 悬浮物 | .... |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 80 | 10 | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  | 烟囱1 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | 烟尘 | .... |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 150 | 100 | 40 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  | .... |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 已进行环境风险评估，并编制成广州市极丰染织有限公司环境风险评估报告，已在区环保局备案 | 已编制成广州市极丰染织有限公司综合应急预案，并在区环保局备案 | 每年进行至少一次以上的突发环境事件应急演练 | 无 | 无 |

注：如不够填写，可另加附页。