广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章） 广州戴卡旭铝铸件有限公司   报出日期：    2016     年    6   月  16   日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州戴卡旭铝铸件有限公司 | 74994014-1 | 徐季平 | 广州增城市永和镇东凌工业园 | 32981286 | 设计开发、生产汽车铝轮毂 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 | 广州戴卡旭铝铸件有限公司污水排放口 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 2．31 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 0 | 排入城市 管网量 (万吨) | 2．31 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 化学需氧量(COD) | 110 | 8 | 3．24吨/年 | 0.1848吨/年 |  |
| 悬浮物（SS） | 100 | 5 | 2．16吨/年 | 0.116吨/年 |  |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 2 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 1 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) | 8034 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 5984．3 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 2049．7 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 苯 | 12 | 0．09 | 1．57吨/年 | 0．001845吨/年 |  |
| 甲苯 | 40 | 0．78 | 5．25吨/年 | 0．01599吨/年 |  |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 废油漆渣 | 36320KG | 0 |  | 36320KG | 焚烧 | 1000KG | 5000KG | 是 |
| 废切削油 | 400KG | 0 |  | 400KG | 综合利用 | 20KG | 100KG | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| X射线轮毂检测系统 | 使用 | 射线装置 |  |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | 2003年12 | 生产污水 | 中和 –过滤-活性碳吸附-浓缩-压榨 | 80吨/天 |
| 废气处理系统 | 2010年12月 | 废气 | 1、低温等离子处理 2、酸碱雾废气净化塔处理 | 1、14000立方米/小时 2、5500立方米/小时 |
| 废气处理系统 | 2015年11月 | 废气 | 生物酶喷淋净化塔+UV高效光解净化器 | 10000立方米/小时 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 铸件制造业 | 主要建筑物有1幢1层厂房、1栋2层仓库、1栋3层办公楼 | 增城市环境保护局 | 增环建[2003]46号 | 2003年4月28日 | 增城市环境保护局 | 增环管验[2013]12号 | 2013年5月23日 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州戴卡旭铝铸件有限公司 | 4401832013010001 | 2016年6月27日 | 广州戴卡旭铝铸件有限公司污水排放口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | …… | SS |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 90mg/L |  |  | 60mg/L |  |  |  |
|  |  |  | 广州戴卡旭铝铸件有限公司废气排放口 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 |  | 苯 | 甲苯 |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  |  | 12mg/立方米 | 40mg/立方米 |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 成立应急组织机构 开展应急演练 | 消防应急预案、环境应急预案 | 2015年7月进行培训、演练 | 无 | 无 |