广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）  广州市胸科医院            报出日期： 2016年  6月6日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市胸科医院 | 45535069-9 | 刘健雄 | 广州市越秀区 横枝岗路62号 | 83488603 | 非营利性医疗机构 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 | （排放口1名称） | （排放口2名称） | （排放口3名称） | （排放口4名称） | …… | 总口 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 22.37 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 0 | 排入城市 管网量 (万吨) | 0 | 其他 去向量(万吨) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| PH值 | 6-9 | 6.58 |  |  |  |
| 化学需氧量 | 500 | 201 |  |  |  |
| 粪大肠菌群 | 100 | 75 |  |  |  |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 2 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 0 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) |  | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 0 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 二氧化硫 | 24小时平均51pg/m³ 1小时平均151pg/m³ |  |  |  |  |
| 氮氧化物 | 24小时平均79pg/m³ 1小时平均199 pg/m³ |  |  |  |  |
| 烟尘（pm10） | 24小时平均50pg/m³ 1小时平均40 pg/m³ |  |  |  |  |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 感染性 | 126 |  |  | 126 | 焚烧 |  |  | 是 |
| 损伤性 | 32.4 |  |  | 32.4 | 焚烧 |  |  | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | 2006改建 | 污水 | 滤渣+二级生化+在外线消毒 | 900吨 |
| 油烟治理设施 | 2007年 | 厨房油烟 | 高压静电+活性炭高空排放 | 22200标立方米/小时 |
| 固体废物处置暂存间 | 2003年 | 医疗废物 | 由广东无害化处理中心运走处理 | 0.5吨/日 |
| 柴油发电机 | 2003年 | 废气 | 水幕降温消烟除尘 | 43.4标立方米/日 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市胸科 医院 | 4401042010021 265 | 2011.10.15至2016.10.15 | 处理后 排水口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 石油类 | 粪大肠菌群（个/L） | 悬浮物 | PH |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 500 |  | 20 | 100 | 400 | 6-9 |  |
|  |  |  | 厨房排风 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 1小时 平均150pg/m³ | 1小时 平均200pg/m³ |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 我院长期以来重视环境风险防控工作。对污水处理站、油烟治理、医疗废物收运等各种设备都严格按照国家的相关法规进行申报、审核、落实和做好日常维护。 | 医院制定了污水处理、医疗废物收运等突发环保事件的应急预案 | 无 | 无 | 计划组织应急演练 |

注：如不够填写，可另加附页。