广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称：（盖章） 广州市黄埔区中医医院         报出日期：  2016年   6月 6 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市黄埔区中医医院 | 45538928-6 | 王嘉锋 | 广州市黄埔区蟹山路3号 | 020-82276558 | 医院以“中医为主、中西结合、面向社区、发挥特色”为办院方向，致力加强基础建设和内涵建设，重视人才培养，使医院规模不断扩大，医疗环境和条件明显改善，学科建设逐步健全，医疗水平显著提高，业务稳步发展，为本地区群众提供优质的医疗、保健、预防、健教等服务。医院先后被评为国际紧急救援网络医院、省高等医学院校教学医院、省文明中医院、市医保定点医院、市价格诚信单位、市行风评议先进单位、市“120”急救单位、爱婴医院、广州市中医名院等。 医院占地面积8870平方米，业务用房面积13810平方米。现有人员407人，高级职称45人，有博士1人，硕士21人。配有奔驰“120”救护车、医疗设备有多排螺旋CT、数字化X线摄像系统（DR）、数字胃肠机、骨密度测定仪、可视微创针刀镜、飞利浦IU Elite高端彩超、蓝韵Mirror 彩超及脑血管功能检测仪等。开放病床235张，设6个病区：大内科（含内一病区、内二病区）、妇产科（广州市中医名科）、骨伤科（医院重点专科）、外科（含肛肠科）、内三科、康复科（广东省十一五中医特色专科、省重点中医专科、市1357工程重点中医专科）病区，门诊设有20多个临床科室及10多个专科专病门诊，设有下沙门诊部、政府医疗室及荔香医务室。 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 | 水-01 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 1.3 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) |  | 直接排入 江河湖库量 (万吨) |  | 排入城市 管网量 (万吨) | 1.3 | 其他去向量(万吨) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 氯酸钠 | 17（KG） | 12.3 | 19.3 | 29.3 | 0 |
| 盐酸 | 50（KG） | 7.6 | 57 | 57 | 0 |
| 硫代硫酸钠 | 2（KG） | 0.25 | 2.25 | 2.25 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 0 | 其中工艺废气排放口 数量(个) |  | 其中燃烧废气 排放口数量(个) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) |  | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) |  | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 医疗垃圾 | 2.5吨 |  |  | 2.5吨 | 广东省无害化处理中心 | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅲ类射线装置 | 放射科使用 | 双排螺旋CT MX4000DUAL | 1台 |
| Ⅲ类射线装置 | 放射科使用 | X线摄影系统（DR机） | 1台 |
| Ⅲ类射线装置 | 放射科使用 | 移动X光机SIRIUS-125MP | 1台 |
| Ⅲ类射线装置 | 放射科使用 | X光机（透视机）TU-41 | 1台 |
| Ⅲ类射线装置 | 手术室使用 | 高频C臂X光机DG3310 | 1台 |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 医疗污水设备（污水处理池、设备房） | 2008年10月30日 |  | 医疗污水→格栅→厌氧调节池→接触调节池（鼓风机）→二沉池→污泥浓缩池（污泥定期外运）→接触消毒池（CL02发生器）→脱氯池（脱氯装置）→达标排放 | 250吨/日 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批 部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市黄埔区中医医院 | 4401122014000051 | 2015年11月24日至2017年11月23日 | 废水排放口 | 水污染物 | COD | 氨氮 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 60 | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 厨房油烟排放口 | 大气污染物 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生 及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 有 | 无 | 每年开展一次 | 无 | 有 |

注：如不够填写，可另加附页。