广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）                               报出日期：         年       月     日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市番禺区中医院 | 45541131-6 | 曾颖 | 广州市番禺区市桥街桥东路65号 | 020-66679122 | 预防保健、内、外科、妇科、儿科、骨科、五官科、口腔科、耳鼻咽喉科、手术室、皮肤科、医学美容科、急诊科、康复科、重症医学科、肿瘤科、麻醉科、医学检验、病理科、医学影像科、中医科、中西医结合科等 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 | （排放口1名称）废水总排口 | （排放口2名称） | （排放口3名称） | （排放口4名称） | …… |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 8.0694 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) |  | 直接排入 江河湖库量 (万吨) |  | 排入城市 管网量 (万吨) | 8.0694 | 其他 去向量(万吨) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| CODcr | ≤250mg/L | 40.6 | 1867.3389 | 1867.3389 |  |
| BOD | ≤60mg/L | 7.9 | 383.7672 | 383.7672 |  |
| SS | ≤20mg/L | 19.8 | 1044.55125 | 1044.55125 |  |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) |  | 其中工艺废气排放口数量 (个) |  | 其中燃烧废气 排放口数量(个) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) |  | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) |  | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 平均排放浓度 （毫克/立方米） | 核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 医疗废弃物 | 108810kg |  |  | 108810kg | 焚烧深埋 |  |  | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| Brillance CT 6层螺旋CT机 | 使用 | 射线装置 |  |
| BSX-100型岛津X光机 | 使用 | 射线装置 |  |
| DHF-105CX型移动式C形臂射线机 | 使用 | 射线装置 |  |
| HB-ESWL-VG型体外冲击波碎石机 | 使用 | 射线装置 |  |
| Polymobil plus型移动式床旁照相X光机 | 使用 | 射线装置 |  |
| AXIOM Aristos MX型直接数字化成像系统（DR机） | 使用 | 射线装置 |  |
| DigitalDiagnost(systemVR)型飞利浦直接数字化拍片系统（DR） | 使用 | 射线装置 |  |
| ARCADIS Varic型移动式C型臂X线机 | 使用 | 射线装置 |  |
| FY51-3型500mA专用摄影装置 | 使用 | 射线装置 |  |
| AKHX-50/200A型厢式X射线机 | 使用 | 射线装置 |  |
| KeenRay TOP-UF型直接数字化成像系统（DR机） | 使用 | 射线装置 |  |
| ARCADIS Varic型移动式X射线诊断仪（C臂机） | 使用 | 射线装置 |  |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化氯发生器 | 2007年 | 污水 | 生物接触氧化法 | 280吨/天 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市番禺区中医院扩建工程建设项目 | 拆除东院区除何添楼和单身宿舍外的原有建筑物，新建1幢地上20层的门急诊、医技、住院综合楼（含2层地下室和5层裙楼）、1层单层高压氧舱，并对保留的何添楼进翻新装修 | 广州市番禺区环境保护局 | 穗（番）环管影〔2013〕226号 | 2013年9月27日 |  |  |  |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市番禺区中医院 | 4401132011000153 | 2013年1月1日至2017年12月31日 | 废水总排口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 悬浮物 | 动植物油 | 粪大肠菌群数 | 总汞 | 总砷 |
|  |  |  |  | 排放限值 | 250 |  | 60 | 20 | 5000 | 0.05 | 0.5 |
|  |  |  |  | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 购买合格药物，定期巡查，按时清洗消毒处理机 | 详见附页 | 定时演练 | 暂未发生 |  |

注：如不够填写，可另加附页。