广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章） 广州市萝岗区中医医院         报出日期：   2016  年  06  月  08  日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市萝岗区中医医院 | 45538486-4 | 严庆文 | 广州市黄埔区萝岗公路街212号 | 020-62985250 | 广州市萝岗区中医医院原名“广州经济技术开发区红十字会医院”，始建于1933年，位于广州开发区、萝岗区中心地带，一直以来为当地居民提供集医疗、预防、保健、计划生育、康复、健康教育等于一体的综合性服务。目前我院总建筑面积2万余平方米，开设住院床位200张。 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 | 医院污水排放口 | （排放口2名称） | （排放口3名称） | （排放口4名称） | …… |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 7.9862 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 0 | 排入城市 管网量 (万吨) | 8.62 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 化学需氧量（CODcr） | 水污染物排放限值(DB44/26-2001)第二时段一级标准； 医疗机构污水排放要求(GB 18466-2001) | 90 mg/L | 7.898 t/a | 7.898 t/a | 0 |
| 氨氮 |  | 10 mg/L | 0.888 t/a | 0.888 t/a | 0 |
| 粪大肠杆菌数 |  | 500 MPN/L | —— | —— | —— |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 1 | 其中工艺废气排放口数量 (个) |  | 其中燃烧废气 排放口数量(个) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) | 98550 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) |  | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 油烟 | 大气污染物排放限值（DB44/27-2001） | 2 mg/m³ | 0.0274 t/a | 0.0274 t/a | 0 |
| SO2 |  | 267 mg/m³ | 0.0263 t/a | 0.0263 t/a | 0 |
| 烟尘 |  | 16.67 mg/m³ | 0.0016 t/a | 0.0016 t/a | 0 |
| NOX |  | —— | 0.39 t/a | 0.39 t/a | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 医疗废物 | 16991 Kg |  |  | 16991 Kg | 交由广东生活环境无害化处理中心处置 | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 双能X射线骨密度仪（DPX-NT） | 使用 | 射线装置 |  |
| 车载DR（TITAN2000型） | 使用 | 射线装置 |  |
| 移动式C臂机（Siremobil Compactl型） | 使用 | 射线装置 |  |
| 数字胃肠机（AXIOM ICONS MD型） | 使用 | 射线装置 |  |
| DR（AXIOM Aristos MX型） | 使用 | 射线装置 |  |
| 牙片机（Kodak2200型） | 使用 | 射线装置 |  |
| CT（SOMAIOM EMOTION16型 | 使用 | 射线装置 |  |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理设备 | 2010年 | 污水 | 微生物净化及化学试剂消毒 | 236.2吨/日 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市经济技术开发区红十字会医院扩建项目 | 改扩建工程 | 广州市萝岗区环境保护局 | 穗开环保影字〔2007〕44号 | 2007年3月28日 | 广州市萝岗区建设和环境管理局 | 穗开萝建验〔2012〕16号 | 2012年5月4日 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：如不够填写，可另加附页。