广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）                               报出日期：  2016  年   06   月 15    日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 亨斯迈先进化工材料（广东）有限公司 | 61870606-4 | Wiedmann Harald Michael | 番禺区石楼镇飞鹅岭工业园 | 020-39377115 | 生产环氧树脂/酸酐/胺类固化剂，影印油墨。 年产量28000吨。 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 | （排放口1名称）WS-00448-01 全厂废水总排口 | （排放口2名称） | （排放口3名称） | （排放口4名称） | …… |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 1.2153 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 0 | 排入城市 管网量 (万吨) | 1.2153 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准（mg/L） | 平均排放浓度 （毫克/升） | 核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| COD | 90 | 50 | 0.607 | 0.607 | 0 |
| 氨氮 | 10 | 1.5 | 0.0182 | 0.0182 | 0 |
| 悬浮物 | 60 | 15 | 0.182 | 0.182 | 0 |
| 五日生化需氧量 | 20 | 10 | 0.1215 | 0.1215 | 0 |
| 硫化物 | 0.5 | 0.1 | 0.00121 | 0.00121 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 7 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 6 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放量 (万标立方米) | 6800 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) | 5720 | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 1080 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 苯 | 12 | 1.5 | 0.32831 | 0.32831 |  |
| 甲苯 | 40 | 23 | 27.37219 | 27.37219 |  |
| 二甲苯 | 70 | 31 | 36.89 | 36.89 |  |
| 粉尘 | 120 | 20 | 0.2106 | 0.2106 |  |
| 二氧化硫 | 50 | 15 | 0.0793 | 0.0793 |  |
| 氮氧化物 | 200 | 108 | 0.57129 | 0.57129 |  |
| 烟尘 | 30 | 12 | 0.05324 | 0.05324 |  |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| HW 13废环氧树脂 | 7.6 |  |  | 7.6 | 焚烧 | 0 | 0 | 是 |
| HW 13废酸酐/胺类固化剂 | 3.8 |  |  | 3.8 | 焚烧 | 0 | 0 | 是 |
| HW42含丙酮废水 | 104.03 |  |  | 104.03 | 污水处理 | 0 | 0 | 是 |
| HW42 废丙二醇醚醋酸脂 | 49.142 |  |  | 49.142 | 利用 | 0 | 0 | 是 |
| HW49装树脂209L废铁装桶 | 581.476 |  |  | 581.476 | 利用 | 0 | 0 | 是 |
| HW49装丙酮500ml玻璃瓶 | 0.105 |  |  | 0.105 | 利用 | 0 | 0 | 是 |
| HW29废日光灯管 | 0.15 |  |  | 0.15 | 贮存 | 0 | 0 | 是 |
| HW49装树脂废小桶 | 0.165 |  |  | 0.165 | 利用 | 0 | 0 | 是 |
| HW49装树脂1000L废胶桶 | 20.52 |  |  | 20.52 | 利用 | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 | 无 | 无 |  |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新污水处理厂 | 2014.01.01 | 污水 | 物理化学处理法 | 200吨/日 |
| 合成树脂洗涤塔+活性炭 | 2010.08 | 废气 | 吸收法 | 600标立方米/小时 |
| 合成树脂洗涤塔 | 1999.01 | 废气 | 吸收法 | 600标立方米/小时 |
| 合成树脂粉尘收集器 | 1999.01 | 粉尘废气 | 过滤式除尘 | 1500标立方米/小时 |
| 320#粉尘收集器 | 2012.01 | 粉尘废气 | 过滤式除尘 | 1500标立方米/小时 |
| 320#车间洗涤塔 | 1999.01 | 废气 | 吸收法 | 800标立方米/小时 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 番禺环氧树脂工程 | 广东汽巴高分子化工有限公司 | 番禺市环境科学研究所 | 番环管影字（96）024号 | 1999.4.9 | 番禺市环境保护局 | 番环管验（1999）022号 | 1999.4.9 |
| 印刷线路板树脂车间 | 增加印刷线路板树脂车间 | 番禺区环境科学研究所 | 穗（番）环管影[2005]71号 | 2005.03.14 | 番禺市环境保护局 | 穗（番）环管验[2008]49号 | 2008.05.14 |
| 装桶间扩建项目 | 装桶间扩建 | 番禺区环境科学研究所 | 穗（番）环管影[2008]34号 | 2005.03.14 | 番禺区环境保护局 | 穗（番）环管验[2008]51号 | 2008.6.11 |
| 冷库建设项目 | 增加冷库 | 番禺区环境科学研究所 | 穗（番）环管影[2007]340号 | 2007.10.17 | 番禺区环境保护局 | 穗（番）环管验[2008]48号 | 2008.4.16 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 亨斯迈先进化工材料（广东）有限公司 | 4401132012000085 | 2016.9.30 | WS-00448-01 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 悬浮物 | 五日生化需氧量 | 硫化物 |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 90 | 10 | 60 | 20 | 0.5 |  |  |
|  |  |  | FQ04742-01 ---07 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | 烟尘 | 苯 | 甲苯 | 二甲苯 | 非甲烷总烃 |
|  |  |  |  | 排放限值 | 50 | 200 | 30 | 12 | 40 | 70 | 120 |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 已经预先做好环境风险防范工作 | 编写完整，并送番禺区环保局备案 | 年度环境方面的泄漏应急演练 | 目前的硬件和人员技能能有效防止突发环境事件的发生 | 对有需要落实整改的要求及时跟进完成 |

注：如不够填写，可另加附页。