广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）广州复大医疗股份有限公司复大肿瘤医院 报出日期：    2016  年   4 月 22 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州复大医疗股份有限公司复大肿瘤医院 | 社会信用代码：914401017520773267 | 王怀东 | 广州市天河区棠德西路二号 | 020-3883955 | 卫生（医疗机构） |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 | 废水排放口1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 4.59 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) |  | 直接排入 江河湖库量 (万吨) |  | 排入城市 管网量 (万吨) | 4.59 | 其他 去向量(万吨) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 粪大肠菌群 | ＜5000（MPN∕L） | 1230（MPN∕L） |  |  |  |
| 五日生化需氧量 | ＜100（mg∕L） | 4.6 |  |  |  |
| 化学需氧量 | ＜250（mg∕L） | 12.7 |  |  |  |
| 悬浮物 | ＜60（mg∕L） | 40 |  |  |  |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 0 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 0 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) |  | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) |  | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 医疗废物 | 24.302吨 |  |  | 24.302吨 | 专业化焚烧 | 0 |  | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 西门子SOMATOM Definition AS X射线计算机体层螺旋扫描设备 | 使用 | 射线装置 | 1台 |
| 西门子Artis Zee Ceiling X射线血管造影系统 | 使用 | 射线装置 | 1台 |
| 西门子SOMATOM Emotion 6-slice Configuration X射线计算机体层螺旋扫描装置 | 使用 | 射线装置 | 1台 |
| 岛津FLEXAVISION 医用诊断X射线透视摄影系统（DR机） | 使用 | 射线装置 | 1台 |
| 西诺德ORTHOPHOS XG 5 DS Ceph 牙科X射线机 | 使用 | 射线装置 | 1台 |
| 飞利浦Pulsera 移动式C型臂X射线机 | 闲置暂存 | 射线装置 | 1台 |
| Somatom Emotion Duo CT机 | 拟变更场所 | 射线装置 | 1台 |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 |  | 污水 | 二氧化氯 | 300吨/日 |
| 医疗废物暂存间 |  | 感染性和损伤性 | 广东省无害化处理中心 |  |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州复大医疗股份有限公司复大肿瘤医院 | 设250张病床 | 广州市环境保护局 | 穗环管影【2011】45号 | 2011.03 | 广州市环境保护局 | 穗环管验【2013】27号 | 2013.3.20 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州复大医疗股份有限公司复大肿瘤医院 | 4401062016000011 | 2016年01月01日-2020年12月31日 | 废水排放口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 悬浮物 | 粪大肠杆菌 | 五日生化需氧量 |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 250 | 60 | 5000 | 100 |  |  |  |
|  |  |  |  | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | …… |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 50 | 200 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 不断完善环保设施设备 重视环保专业人员培训 | 详见附页 | 一年一次 | 无 | 无 |

注：如不够填写，可另加附页。