广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章） 广州市中利玩具五金有限公司        报出日期：   2016  年    5  月  4  日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市中利玩具五金有限公司 | 78605018-0 | 刘远光 | 广州市白云区钟落潭镇白土村 | 020-87453199 | 公司主营五金制品加工，产品有五金机架，属中小型生产规模 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 | （排放口1名称）总排放口 | （排放口2名称） | （排放口3名称） | （排放口4名称） | …… |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 7.11 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) |  | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 7.11 | 排入城市 管网量 (万吨) |  | 其他 去向量(万吨) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 化学需氧量 | 80 mg/L | 61 | 4337.1 kg | 4337.1 kg |  |
| 氨氮 | 15 mg/L | 4.61 | 327.771 kg | 327.771 kg |  |
| 总铬 | 0.5 mg/L | 0.041 | 2.9151 kg | 2.9151 kg |  |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 1 | 其中工艺废气排放口数量 (个) |  | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) | 2101 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) |  | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) | 2101 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 二氧化硫 | 50 mg/m³ | 20.56 | 0.431965 | 0.431965 |  |
| 烟尘 | 30 mg/m³ | 16.23 | 0.340992 | 0.340992 |  |
| 氮氧化物 | 200 mg/m³ | 98.89 | 2.077678 | 2.077678 |  |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| HW17 表面处理废物 | 83.4吨 |  |  | 72.8吨 | 利用 | 10.6吨 | 10.6吨 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工业废水处理站 | 2006.01 | 污水 | 化学沉淀处理 | 240吨/日 |
| 锅炉废气脱硫除尘系统 | 2015.03 | 废气 | 陶瓷多管除尘+旋流式水膜脱硫除尘+水膜喷淋脱硫三级除尘 | 10500标立方米/小时 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市中利玩具五金有限公司生产线验收批复 | 全自动电镀生产线 | 白云区环保局 | 云府环保建字【2005】64号 | 2005年3月17日 | 白云区环保局 | 云府环保管字【2006】16号 | 2006年8月22日 |
| 广州市中利玩具五金有限公司锅炉改造环境保护验收批复 | 4t/h燃成型生物质锅炉和2t/h燃成型生物质锅炉（备用） | 白云区环保局 | 云环保建【2014】247号 | 2014年12月24日 | 白云区环保局 | 云环保验 【2015】45号 | 2015年5月29日 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市中利玩具五金有限公司 | 4401112013001755 | 2017年12月31日 | 废水总排放口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 总铬 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 80 | 15 | 0.5 |  |  |  |  |
|  |  |  | 锅炉废气排放口 | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | 烟尘 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 50 | 200 | 30 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司委托广州蓝碧环境科学工程顾问有限公司编制风险评估报告，2015年-2016年购买环境事故保险 | 公司制定应急预案并通过专家评审 | 公司制订每年就突发环境事件应急救援演练两次 |  |  |

注：如不够填写，可另加附页。