广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章） 广州市番禺东涌工业污水处理有限公司         报出日期： 2016 年 5 月 13 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市番禺东涌工业污水处理有限公司 | 19145480-5 | 黄一鸣 | 南沙区东涌镇东导村虾道冲口 | 020-84901801 | 工业污水处理，设计处理能力30000吨/日 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 1 | 排放口名称 | 废水排放口 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 269.174 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) | 0 | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 269.174 | 排入城市 管网量 (万吨) | 0 | 其他 去向量(万吨) | 0 |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 化学需氧量 | 《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段一级标准和《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表一标准二者中较严者要求 | 39.52 | 106.38 | 106.38 | 0 |
| 氨氮 |  | 2.835 | 7.63 | 7.63 | 0 |
| 悬浮物 |  | 20.2 | 54.37 | 54.37 | 0 |
| 苯胺类 |  | 0.388 | 1.04 | 1.04 | 0 |
| 生化需氧量 |  | 13.058 | 35.15 | 35.15 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) |  | 其中工艺废气排放口数量 (个) |  | 其中燃烧废气 排放口数量(个) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) |  | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) |  | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 污泥 | 2402.47 | 0 | - | 2402.47 | 热电厂焚烧 | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无 |  |  |  |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理站 | 1992年10月 | 污水 | 物化+生化处理 | 30000吨/日 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市番禺区东涌工业污水处理站建设项目 | 一期混合工程、二期生化工程、三期物化工程、四期生化工程 | 广州市番禺区环境保护局 | 番环管函〔2012〕37号 | 2012.06.02 | 广州市番禺区环境保护局 | —— | —— |

备注：本厂是1992年建设的老企业，后期做了回顾性环评报告，由番禺环保局核发《关于广州市番禺区东涌工业污水处理站建设项目回顾性环境影响评价报告关于意见的函》（番环管函〔2012〕37号）。

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市番禺东涌工业污水处理有限公司 | 440115201460013 | 2014-01-01至2018-12-31 | 废水总排口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 90 | 10 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织专查小组，对管道、治理设施以及排放口巡视，发现异常即时采取措施 | 已制定，备案编号：4401152016164-M | 每年进行两次污水泄漏、抽水泵故障应急演练 | 无 | 无 |

注：如不够填写，可另加附页。