广州市重点排污单位环境信息公开格式规范表

单位名称（盖章）  广州市冠生金属制品有限公司        报出日期： 16年   06 月 27 日

表1  基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 | 法定代表人 | 生产地址 | 联系方式 | 生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市冠生金属制品有限公司 | 72378552-6 | 陈冠生 | 广州市南沙区榄核镇榄张路广裕路8号 | 020-34871338 | 金属表面处理 |

表2-1上年污水及污染物排放信息

| 排放口数量(个) | 3 | 排放口名称 | 水-01（生产废水排放总口） | 水-02（含镍废水排放口） | 水-03（含铬废水排放口） | （排放口4名称） | …… |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度污水排放量(万吨) | 16 | 其 中 | 直接排入海量 (万吨) |  | 直接排入 江河湖库量 (万吨) | 16 | 排入城市 管网量 (万吨) |  | 其他 去向量(万吨) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/升） | 年度核定排放量 |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 化学需氧量 | 《电镀污染物排放标准》(DB44/1597-2015) | 80 |  | 6.45吨 | 0 |
| 总镍 | 《电镀污染物排放标准》(DB44/1597-2015) | 0.5 |  | 0.13吨 | 0 |
| 总铬 | 《电镀污染物排放标准》(DB44/1597-2015) | 0.5 |  | 0.144吨 | 0 |

表2-2上年废气及污染物排放信息

| 排放口数量 (个) | 12 | 其中工艺废气排放口数量 (个) | 9 | 其中燃烧废气 排放口数量(个) | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度废气排放量 (万标立方米) | 27000 | 其中工艺废气排放量 (万标立方米) |  | 其中燃烧废气排放量 (万标立方米) |  |
| 污染物名称 | 污染物排放标准 | 年度平均排放浓度 （毫克/立方米） | 年度核定排放量(吨) |
|  |  |  | 合计 | 达标排放量 | 超标排放量 |
| 盐酸雾 | 大气污染物排放限值（DB44/27-2001）第一时段二级标准 | 30 |  | 4.86 | 0 |
| 硫酸雾 | 大气污染物排放限值（DB44/27-2001）第一时段二级标准 | 30 |  | 4.86 | 0 |
| 铬酸雾 | 大气污染物排放限值（DB44/27-2001）第一时段二级标准 | 0.05 |  | 0.008 | 0 |

表2-3上年固废污染物处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生量 | 本单位内处置 | 外单位处置 | 贮存量 | 累计 贮存量 | 是否 办理转移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 | 处置方式 | 处置量 | 处置方式 |  |  |  |
| 铜镍电镀污泥 | 72.6 | 0 | 0 | 72.6 | 焚烧 | 0 | 0 | 是 |
| 废环氧树脂 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 焚烧 | 0 | 0 | 是 |
| 含铜/镍过滤棉芯 | 1．75 | 0 | 0 | 1.75 | 焚烧 | 0 | 0 | 是 |

表2-4核技术利用项目信息

| 项目名称 | 活动种类 | 项目类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：1. 活动种类：生产/销售/使用;

2. 项目类型：射线装置/密封放射源/开放性放射性工作场所。

表3 防治污染设施建设和运行情况

| 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 污染类别 | 处理工艺 | 平均日处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理系统 | 2003.8 | 污水 | 化学沉淀及生物化学处理、RO反渗透法 | 560吨/天 |
| 碱液吸收塔 | 2003.8 | 废气 | 碱液喷淋 | 81000标立方米/小时 |

备注：1. 污染类别： 污水/废气/固体废物；

2. 计量单位：设计处理能力----污水(吨/日)、废气(标立方米/小时)、固体废物(吨/日)；

表4 建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审批部门 | 环评批复文号 | 环评批复时间 | 竣工环保验收审批部门 | 竣工环保验收审批文号 | 竣工环保验收审批时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关于番禺冠生五金有限公司电镀易地改造项目 | 电镀厂限期搬迁 | 广东省环境保护局 | 粤环建字【2000】87号 | 2000-6-26 | 广东省环境保护局 | 粤环函【2003】614号 | 2003-7-24 |

表5 排污许可情况

| 企业名称 | 排污许可证编号 | 有效期限 | 排污口名称 | 排放主要污染物及排放浓度限值 浓度单位：毫克/升（水污染物）、毫克/立方米（大气污染物），特别注明的除外 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州市冠生金属制品有限公司 | 440100201500048 | 2018-8-31 | 总排口 | 水污染物 | 化学 需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 总铜 | 总镍 |  |
|  |  |  |  | 排放限值 | 80毫克/升 | 15毫克/升 | 1毫克/升 | 20毫克/升 | 0.5毫克/升 | 0.5毫克/升 |  |
|  |  |  |  | 大气污染物 | 二氧 化硫 | 氮氧 化物 | 氯化氢 | 硫酸雾 | 铬酸雾 |  |  |
|  |  |  |  | 排放限值 |  |  | 30毫克/立方米 | 30毫克/立方米 | 0.05毫克/立方米 |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表6 环境应急信息

| 环境风险防范工作开展情况 | 突发环境事件应急预案 | 突发环境事件应急演练情况 | 突发环境事件发生及处置情况 | 落实整改要求情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 已编制环境风险评估报告 | 已编制突发环境应急预案，并备案，备案号：粤环应急备【2014】28号 | 按照环境应急预案的要求进行每年两次的应急演练 | 良好 | 严格落实 |

注：如不够填写，可另加附页。